| ` | AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| --- | --- |

Załącznik do uchwały Nr XIV/137/ 11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2011 r.

ZAŁOŻENIA
DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA
MIASTA LEGNICY

| Zamawiający: | Gmina Legnica |
| --- | --- |

| Wykonawca: | Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii |
| --- | --- |

2011 r.

| Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.: 91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14 tel. 042 640 60 14, 042 640 63 83; fax. 042 640 65 38 http://www.auipe.pl e-mail: agencja@auipe.pl | KRS 0000038012 NIP 726-21-59-834 REGON 471651505 69 1020 3408 0000 4402 0131 6785 |
| --- | --- |

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

1.1	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	4

1.2	PODSTAWA ŹRÓDŁOWA	5

2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA LEGNICA	5

2.1	OGÓLNE INFORMACJE O LEGNICY	6

2.2	ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA NA TERENIE MIASTA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH	8

2.2.1	AKWENY I CIEKI WODNE	9

2.2.2	TRASY KOMUNIKACYJNE	9

2.2.3	ZABUDOWA	10

2.2.4	WARUNKI PRZYRODNICZE (GLEBY, LASY ROLNICTWO).	10

2.2.5	OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ	12

2.2.6	EKOSYSTEMY	12

3	ZŁOŻA KOPALIN ENERGETYCZNYCH NA TERENIE LEGNICY	14

4	JAKOŚĆ POWIETRZA (PROGRAM OCHRONY POWIETRZA).	16

5	OCENA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE	24

5.1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO	24

5.2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ELEKTRO	31

5.3	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO	35

6	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE DO 2030 ROKU.	39

6.1	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ	39

6.2	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	42

6.3	PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ ZIEMNY	46

7	ZAPISY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	48

8	OCENA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH REGIONU	50

8.1	OCENA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO	50

8.2	OCENA SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO	51

8.3	OCENA SYSTEMU GAZOWNICZEGO	52

9	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWCH	53

9.1	DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE	53

9.2	INWESTYCJE MODERNIZACYJNE	54

9.3	ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA I SPRAWNOŚCI PRZESYŁU	54

9.4	OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ	55

10	MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII.	60

10.1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.	60

10.2	DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE WZROSTOWI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	63

10.3	OCENA MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE LEGNICY.	64

10.3.1	ODPADÓW KOMUNALNYCH	64

10.3.2	BIOMASY	68

10.3.3	POMPY CIEPŁA	69

10.3.4	ENERGII WIATRU	70

10.3.5	ENERGIA GEOTERMALNA	72

10.3.6	ENERGIA SŁONECZNA	74

10.3.7	PODSUMOWANIE	75

11	OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KOGENERACJI I CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.	76

11.1	KOGENERACJA MOŻLIWOŚCIĄ RACJONALNEJ GOSPODARKI ENEREGTYCZNEJ.	76

11.2	CIEPŁO ODPADOWE Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.	80

12	ODDZIAŁYWANIE ELEMENTÓW PROJEKTU ZAŁOŻEŃ NA ŚRODOWISKO	80

13	ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI	82

14	ZALECENIA ZGODNE Z POLITYKĄ ENERGETYCZNĄ POLSKI DO 2030r.	84

15	ZAŁĄCZNIKI	85

15.1	Załącznik 1- Wieloletni Plan Inwestycyjny Legnicy na lata 2011-2018.	85

15.2	Załącznik 2 – Program termomodernizacji zasobów będących w gestii Legnicy.	85

15.3	Załącznik 3 – Stacje gazowe I –go i II-go stopnia na terenie Legnicy oraz aktualny schemat sieci gazowej na terenie  Legnicy.	85

15.4	Załącznik 4 – Sieć elektroenergetyczna na terenie Legnicy.	85

16	SPIS WYKRESÓW	86

17	SPIS TABEL	86

18	SPIS MAP	87

19	SPIS SCHEMATÓW	87

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowi Umowa nr RM/6/2011 zawarta w dniu 04/04/2011pomiędzy Gminą Legnica a Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 14, 91 334 Łódź.

## PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530, 2011r. nr 135 poz. 789).

Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”.

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

4) zakres współpracy z innymi gminami.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając O tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

## PODSTAWA ŹRÓDŁOWA

- Informacje pozyskane i zebrane w Legnicy

- Pozyskane dane systemów: gazowego , elektro-energetycznego i ciepłowniczego.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

- Dane z gmin ościennych.

- Inne dane i analizy.

- Materiały i publikacje prasowe.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA LEGNICA

Zanim przystąpimy do omawiania systemów zasilania w czynniki energetyczne przedstawimy te aspekty charakterystyki miasta, które mają wpływ na dalsze analizy energetyczne oraz na bezpieczeństwo energetyczne obszaru.

## OGÓLNE INFORMACJE O LEGNICY

Miasto Legnica położone jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa dolnośląskiego na równinie legnickiej, nad rzekami: Kaczawą (dopływ Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą. Od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 miasto było stolicą województwa legnickiego. Obecnie jest miastem na prawach powiatu (powiatem grodzkim) oraz siedzibą powiatu ziemskiego.

Stanowi najdalej wysunięty na południe i największy ośrodek miejski Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zgodnie z regionalizacją fizyczno-graficzną Legnica leży w granicach makroregionu Nizina Śląsko-Łużycka, w mezoregionie Równina Legnicka.

Ludność

Legnica, według stanu na dzień 31.12.2009 (wg GUS), liczy 104 008 mieszkańców przez co jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie. W okresie ostatniego dziesięciolecia liczba ludności zmniejszyła się nieznacznie.

Tabela 1:Liczba ludności w latach 2002-2009

| Lata | 2002 | 2007 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba ludności | 106 934 | 104 745 | 104 008 | 103 892 |

Wykres 1:Liczba ludności w latach 2002-2009

Gospodarka

Głównymi gałęziami gospodarki w mieście są przemysł: hutniczy (przetwórstwo miedzi), mechaniczno-metalurgiczny, motoryzacyjny. Legnica wchodzi w skład Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) - obszaru miejsko-przemysłowego, złożonego z 5 powiatów (powiaty ziemskie: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, oraz powiat grodzki Legnica).

Do 1 stycznia 1999 LGOM pokrywał się w dużej mierze z obszarem ówczesnego województwa legnickiego. Gospodarczo oparty na eksploatacji złóż miedzi (górnictwo i hutnictwo) w zakładach Kombinatu-Górniczo Hutniczego Miedzi "Polska Miedź" SA. LGOM jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce, jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie.

Szczególną rolę w gospodarce miasta odgrywa Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. powołana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów nr 274 z dnia 5 kwietnia 1997 roku.

Podstrefa Legnicka funkcjonuje na terenie o powierzchni ok.53 ha. Teren położony jest w odległości 7 km od centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz 3 km od planowanej drogi szybkiego ruchu S3. Teren graniczy z torami kolejowymi, posiada pełną infrastrukturę techniczną niezbędna do inwestowania.

W jej granicach zlokalizowało swoją działalność kilkanaście przedsiębiorstw .

## ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA NA TERENIE MIASTA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy:

- czynniki natury fizycznej,

- istnienie obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia natury fizycznej mogą być pokonane, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia.

Czynniki natury fizycznej dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i powstałego w wyniku działalności człowieka. Mają przy tym charakter obszarowy lub liniowy.

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy.

Do najważniejszych należą:

- kompleksy leśne,

- obszary wodne,

- zabytki architektury,

- obszary objęte ochroną konserwatorską,

- cmentarze i tereny kultu religijnego.

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów energetycznych jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych utrudnione, wymagające dodatkowych zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów.

W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

W przypadku istnienia utrudnień należy dokonywać oceny zasadności pokonania przeszkody lub jej obejścia. Warto przy tym zauważyć, że odpowiedź w tej kwestii zależy również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego:

- najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne,

- trudniej sieci gazowe,

- najtrudniej sieci ciepłownicze.

### AKWENY I CIEKI WODNE

Legnica położona jest w obrębie zlewni Kaczawy. Blisko połowa obszaru miasta odwadniana jest bezpośrednio do Kaczawy, pozostała część znajduje się w zlewniach Czarnej Wody i Wierzbiaka – dopływów rzeki Kaczawy. Sieć rzeczną w obrębie miasta stanowią: Kaczawa z Młynówką, Czarna Woda z Pawłówką, Wierzbiak z Kopaniną oraz szereg drobnych cieków i rowów melioracyjnych bez nazw własnych.

### TRASY KOMUNIKACYJNE

Legnica położona jest na przecięciu “III europejskiego korytarza transportowego” Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, z odgałęzieniem IIIA Drezno - Krzywa (autostrada A4, linia kolejowa E30) z południkowym korytarzem komunikacyjnym (droga krajowa nr 3, planowana droga ekspresowa S3, linia kolejowa o znaczeniu państwowym Legnica - Rudna Gwizdanów, łącząca się z linia kolejową C-E59 Szczecin - Wrocław), stanowiąc ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej.

Legnica położona jest w węźle dróg :

1. krajowych :

− droga krajowa nr 3 (Świnoujście - Jakuszyce - granica państwa),

− droga krajowa nr 4 [autostrada A4] (granica państwa - Jędrzychowice - Wrocław -

Kraków - Korczowa - granica państwa);

− droga krajowa nr 94 (Krzywa - Wrocław - Bytom - Kraków - Balice),

2. drogi wojewódzkiej nr 364 Legnica - Złotoryja - Lwówek Śląski - Gryfów Śląski (ul. Złotoryjska, Dziennikarska);

3. dróg powiatowych:

− nr 20320 Legnica - Koskowice

− nr 20343 Legnica - Bieniowice

− nr 20350 Legnica - Miłogostowice

− nr 20353 Legnica - Grzybiany

− nr 20392 Legnica - Legnickie Pole

− nr 20397 Legnica - Warmątowice/Dunino

### ZABUDOWA

W Legnicy przeważa zabudowa wielorodzinna zwarta (kwartałowa) i wolnostojąca (osiedlowa). Zabudowa jednorodzinna występuje natomiast w postaci regularnych komponowanych zespołów mieszkaniowych o znacznej intensywności zabudowy.

W południowej części Tarninowa przeważa zabudowa mieszkaniowo-usługowa typu rezydencjalnego z dużym udziałem zieleni.

W Legnicy większość mieszkań stanowią mieszkania własnościowe.

Na dzień 31 grudnia 2010r. zasób mieszkaniowy Gminy Legnica stanowiło 8221 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 450.866 m2, usytuowanych w 509 budynkach komunalnych i 997 budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina Legnica posiada udziały było 4341 lokali komunalnych oraz 6702 lokale mieszkalne, stanowiące odrębną własność.

### WARUNKI PRZYRODNICZE (GLEBY, LASY ROLNICTWO).

W południowej części miasta dominują gleby brunatne właściwe, wytworzone z pyłów i glin mocnych, należące w przewadze do kompleksów pszennych (bardzo dobrego i wadliwego) oraz żytnich (od bardzo dobrego do słabego). W północno-wschodnim skraju miasta występuje kompleks gleb brunatnych i gleb bielicowych mniej żyznych; zaliczony do kompleksów żytnich bardzo dobrego i dobrego. W pozostałych fragmentach dominują gleby brunatne, z udziałem czarnych ziem właściwych, gleb bielicowych i pseudobielicowych, zaliczane do gleb żyznych, klasyfikowane w kompleksach pszennych: bardzo dobrym i dobrym. Gleby organogeniczne zajmują dolinę Kaczawy i jej większe dopływy (Czarna Woda). Przeważają mady ciężkie i bardzo

Strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2: Struktura użytkowania gruntów.

| Rodzaj gruntu | Powierzchnia w [ha] | Procentowy udział |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne | 2238 | 39,79% |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 424 | 7,54% |
| grunty zabudowane i zurbanizowane | 2697 | 47,95% |
| grunty pod wodami | 93 | 1,65% |
| użytki ekologiczne | 23 | 0,41% |
| nieużytki | 46 | 0,82% |
| tereny różne | 104 | 1,85% |
| RAZEM | 5625 | 100% |

Lasy w granicach miasta należą do Nadleśnictwa Legnica i wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej położone są w Krainie Śląskiej. Są to głównie lasy liściaste, zdominowane przez takie gatunki, jak: dąb, brzoza, grab, klon, buk, jawor. Lasy legnickie należą do dwóch kategorii ochronności: lasy uszkodzone na skutek działalności przemysłu położone w granicach miast oraz lasy wodochronne, Lasy na terenie miasta należą do strefy uszkodzeń przemysłowych średnich. Przeciwdziałanie tego typu uszkodzeniom leży poza kompetencjami LP. Możliwa jest jedynie konsekwentna przebudowa drzewostanów, mająca na celu dostosowanie składu gatunkowego do pożądanego na danych typach siedliskowych lasu oraz zwiększanie odporności biologicznej.

### OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ

Formy ochrony prawnej wartości przyrodniczych w mieście obejmują :

• użytki ekologiczne (7 użytków ) :

- Glinianki przy ulicy Szczytnickiej,

- Lasek przy ulicy Rzeszotarskiej,

- Glinki w Lasku Złotoryjskim,

- Podmokła łąka przy ulicy Poznańskiej,

- Bagno przy ulicy Poznańskiej,

- Trzcinowisko przy ulicy Gniewomierskiej ,

- Trzcinowisko przy ulicy Miejskiej.

• pomniki przyrody (86 obiektów), w tym pomniki przyrody ożywionej (84 pomniki - pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje) oraz pomniki przyrody nieożywionej (2 głazy narzutowe);

W granicach miasta Legnica brak obszarów należących do europejskiej sieci

obszarów chronionych Natura 2000.

### EKOSYSTEMY

Do najważniejszych ekosystemów leśnych na terenie miasta należą :

− Lasek Pawicki wraz z przyległym odcinkiem Kaczawy oraz okolicznymi polami i łąkami

− Lasek Złotoryjski wraz z gliniankami oraz okolicznymi łąkami i nieużytkami ,

Do pozostałych ekosystemów na terenie miasta należą :

- Park Miejski; krzewy, miejsce bytowania licznych gatunków ptaków i drobnych ssaków;

- Cmentarz Komunalny - duży teren zieleni miejskiej z licznie występującymi gatunkami chronionych ptaków i drobnych ssaków;

- trzcinowiska i łąki przy ulicy Gniewomierskiej - podmokły teren stanowiący schronienie dla licznych płazów, gadów i ptaków;

- inne większe obszary podmokłe, występujące w rejonie ulic: Podmokłej i Rzecznej (dno dawnego stawu), w rejonie ulicy Miejskiej - pozostałość jeziora (relikt Pojezierza Legnickiego). - Kąpielisko Północne - sztuczny zbiornik wodny z przyległymi łąkami i nieużytkami (miejsce bytowania wielu płazów, gadów, ptaków i ssaków);

- łąka i staw przy ul. Poznańskiej - pozostałości większych podmokłych terenów (dogodne miejsce bytowania i rozrodu płazów i ptaków);

- glinki przy ul. Szczytnickiej z przyległym lasem (miejsce występowania chronionych gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków);

- zalesienia przy ul. Złotoryjskiej wraz z przyległymi polami i nieużytkami (schronienie kilku gatunków chronionych ptaków);

- Tarninów - miejsce bytowania drobnych zwierząt, zwłaszcza ptaków;

- teren byłego lotniska JAR - zarastające w części południowej roślinnością ruderalną i krzewami (miejsce bytowania dla ptactwa);

- rzeki Kaczawa (z ciekiem Młynówka), Czarna Woda i Wierzbiak wraz z przyległymi polami, łąkami i zadrzewieniami (miejsce bytowania wielu gatunków ryb, płazów, ptactwa wodnego oraz ssaków);

- korytarze ekologiczne - tereny istotne dla lokalnych systemów ekologicznych oraz stanowiące znaczący element na trasach migracji zwierzyny: pozostałe stare osiedla mieszkaniowe z dobrze ukształtowanymi ogrodami, ogrody działkowe, pola w południowej i północnej części miasta;

- pozostałe tereny otwarte - zieleńce, ogrody przydomowe i nieużytki, a także nieużytkowane pomieszczenia starych i wysokich budynków (strychy, dzwonnice, wieże), stanowiące dogodne miejsce gniazdowania niektórych ptaków (pustułka) i ssaków (nietoperze);

- zabytkowy zespół Palmiarni, wybudowany w 1898 r. Pierwotnie, przez szereg lat Palmiarnia należała do najświetniejszych obiektów tego typu w naszej części Europy. Do dziś pełni funkcję dydaktyczną – ma na celu przybliżenie mieszkańcom Legnicy fauny i flory ciepłych stref klimatycznych.

# ZŁOŻA KOPALIN ENERGETYCZNYCH NA TERENIE LEGNICY

Na terenie Legnicy i okolic istnieją bogate złoża kopalin, w tym węgla brunatnego -szacowane zasoby przemysłowe to ok. 1,8 mld Mg.

Złoże "Legnica" odkryto w latach 50. przy okazji poszukiwań i dokumentowania złóż miedzi. Do dyspozycji znajduje się tam pięć pól eksploatacyjnych: Legnica Zachód, Legnica Wschód, Legnica Północ, Ścinawa i Ruja. Co pokazuje poniższa mapa:

Mapa 1:Obszar złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy.

# JAKOŚĆ POWIETRZA (PROGRAM OCHRONY POWIETRZA).

Zanieczyszczenia powietrza w Legnicy pochodzą z trzech głównych źródeł, jakimi są:

1. niska emisja,

2. działalność lokalnych zakładów przemysłowych,

3. transport drogowy.

Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska. W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł zlokalizowanych na danym terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, w tym intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery.

W wyniku oceny jakości powietrza w latach 2004 - 2007 obszar powiatu grodzkiego Legnicy został zakwalifikowany pod kątem ochrony zdrowia do klasy wynikowej C, ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 oraz arsenu i benzo(a)pirenu w Legnicy. Na podstawie klasyfikacji stwierdzono potrzebę opracowywania Programów Ochrony Powietrza ze względu na ochronę zdrowia.

Tabela 3:Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń lata 2005-2007

Pomiary stężeń substancji na terenie Legnicy prowadzone były w roku 2007, w dwóch punktach pomiarowych:

• przy al. Rzeczypospolitej (stacja należąca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Oddział Legnica),

• przy ulicy Złotoryjskiej, na terenach przemysłowych, (stacja należąca do KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy).

Na rysunkach poniżej przedstawiono lokalizację poszczególnych punktów pomiarowych.

Mapa 2:Lokalizacja stacji pomiarowych na terenie Legnicy

Również podobne badania z lat 2008 i 2009 wskazują na podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 w rejonach w/w ulic co pokazuje poniższy wykres.

Wykres 2:Częstość przekroczeń pyłu PM10 w Legnicy w Latach 2005-2009

W związku z powyższym opracowano program naprawczy który obejmuje następujące działania:

- Ograniczenie emisji powierzchniowej poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne retortowe, ekologiczne, gazowe, elektryczne i olejowe oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Wskazano również konieczność termomodernizacji.

- WPEC S.A wskazuje na możliwość podłączenia obiektów opalanych indywidualnie do sieci ciepłowniczej wykorzystując możliwości istniejące lub przez stymulowanie we współpracy z władzami miasta rozbudowy sieci przemysłowej i instalacji wewnętrznych c.o i c.w.u. WPEC S.A jest gotowy włączyć się do Programu Niskiej Emisji (PONE) nie tylko poprzez modernizację istniejącego źródła lecz również w obszarze likwidacji lub modernizacji istniejących lokalnych systemów grzewczych.

- Ograniczenie emisji liniowej poprzez poprawę jakości pojazdów poruszających się po drogach oraz poprzez poprawę stanu technicznego dróg, co powoduje zmniejszenie wielkości unosu pyłu (tzw. emisja wtórna) w powierzchni drogi. Parametry techniczne pojazdów będą się poprawiać w wyniku dostosowywania do nowych wymogów prawnych(norma Euro5). Ograniczenie oddziaływania emisji komunikacyjnej można osiągnąć poprzez wyprowadzenie ruchu samochodowego poza tereny zabudowane, czyli na tereny o mniejszej gęstości emisji.

- Ograniczenie emisji punktowej związanej z występowaniem zakładów produkcyjnych.

Tabela 4:Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań naprawczych Programu Ochrony powietrza na terenie Legnicy :

Uzupełnieniem w/w działań jest Wieloletni Program Inwestycyjny dla Legnicy na     lata 2011-2018 Załącznik 1.

Również badania w 2008, 2009 wykazały przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji na terenie Legnicy. Przedstawia to poniższa tabela.

Tabela 5: Przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych (dla kryterium ochrony zdrowia) występujących w latach 2005-2009 na terenie Legnicy wg danych WIOŚ

| stanowisko pomiarowe | rodzaj zanieczyszczenia | rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| al. Rzeczypospolitej | pył zawieszony PM10 | x | x | x | x | x |
|  | arsen | x | x | x | x |  |
|  | benzo(a)piren | x | x | x | x | x |
| ul. Złotoryjska | pył zawieszony PM10 |  |  | x |  | x |
|  | arsen |  |  |  |  |  |
|  | benzo(a)piren |  |  |  |  |  |

Oceny jakości powietrza w odniesieniu do obowiązujących w danym roku dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu zawarto w opracowaniu WIOŚ we Wrocławiu pn. „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2010 r.”. Dokument ten jest podsumowaniem badań i pomiarów prowadzonych w ramach (PMŚ) na terenie województwa dolnośląskiego.

W Legnicy, jak i w całym województwie, stale największym problemem jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 i benzo(a)pirenem. W okresie zimowym podstawową przyczyną występowania przekroczeń jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków i utrudnione warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (szczególnie w kotlinach). Poniższa tabela obrazuje przekroczenia pyłu PM10 wg danych WIOŚ we Wrocławiu.

Tabela 6: Przekroczenia pyłu PM10 w Legnicy w 2010 r. w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu średniorocznego wg danych WIOŚ

| stanowisko pomiarowe | stężenie średnioroczne | przekroczenie procentowe normy | liczby przekroczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| al. Rzeczypospolitej | 45 μg/m3 | 113% | 89 dni |
| ul. Złotoryjska | 41 μg/m3 | 103% | 89 dni |

Należy zauważyć, iż w stosunku do poziomu z lat poprzednich stężenie pyłu PM10 oraz krotność przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego stale rośnie. W 2010 roku sytuację tę można tłumaczyć panującymi warunkami meteorologicznymi tzn. bardziej surową zimą w porównaniu z latami ubiegłymi i w związku z tym większą emisją zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych

Dla benzo(a)pirenu w odniesieniu do poziomu docelowego odnotowano w 2010 roku przekroczenia w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej w wysokości 7,4 ng/m3 (740% normy).

Po raz pierwszy w 2010 roku w ocenie rocznej WIOŚ dokonano klasyfikacji stref dla pyłu zawieszonego PM2.5 i stwierdzono przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego na stanowisku miejskim w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej – stężenie średnioroczne: 31 μg/m3.

W przypadku pozostałych zanieczyszczeń mierzonych ze względu na kryterium ochrony zdrowia nie stwierdzono przekroczeń wartości kryterialnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, sporządza corocznie ocenę bieżącą i klasyfikację stref w oparciu o poziomy substancji w powietrzu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2008 nr 47 poz.281). Klasyfikacja ta jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań naprawczych w danej strefie - opracowania programów ochrony powietrza.

Poniższa tabela pokazuje wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia zgodnie z „Oceną poziomów substancji w powietrzu, oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2010 rok” sporządzoną przez WIOŚ we Wrocławiu.

Tabela 7: Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia wg danych WIOŚ.

| Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru miasta Legnica |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | benzen | CO | PM10 | ołów | arsen | kadm | nikl | benzo(a)piren | PM2.5 | ozon |
| PL0202 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C | D1 |

gdzie:

klasa A 	oznacza, że na danym terenie poziom stężeń zanieczyszczeń jest nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego

Klasa C 	oznacza, że na danym terenie poziom stężeń zanieczyszczeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego

Klasa D1 	oznacza, że na danym terenie poziom stężeń zanieczyszczeń

# OCENA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

W tym rozdziale został opisany aktualny stan zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne: ciepło, energię elektryczną, gaz i inne.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

System ciepłowniczy w mieście obejmuje:

źródła ciepła, miejską sieć ciepłowniczą (MSC) i węzły cieplne należące do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna,

kotłownie lokalne,

kotłownie i źródła indywidualne.

W Legnicy prowadzony jest od kilku lat program likwidacji niskiej emisji. Jest to proekologiczny proces likwidacji kotłowni lokalnych i indywidualnych oraz włączanie ich do centralnej sieci cieplnej, a także przechodzenie z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne. W wyniku tego procesu zlikwidowano kotłownie lokalne administrowane wcześniej przez WPEC w Legnicy S.A. oraz kotłownie węglowe administrowane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Główną firmą dostarczającą ciepło na cele c.o i c.w.u na terenie Legnicy jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna.

WPEC S.A posiada następujące koncesje:

Na wytwarzanie ciepła nr WCC/130/157/U/2/98/KW z dnia 01 października 1998r.

- Z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 4 sierpnia 2010r. nr WCC/130-ZTO/157/WOWR/2010/GM

- Na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/137/157/U/2/98/KW z dnia 01 października 1998r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 4 sierpnia 2010r. nr PCC/137-ZTO-A/157/W/OWR/2010/GM).

- Na obrót ciepłem nr OCC/44/157/U/2/98/KW z dnia 01 października 1998r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 24 sierpnia 2005r. nr OCC/44C/157/W/3/2005/DT).

Podstawowe parametry techniczne kotłowni i sieci zasilającej

System ciepłowniczy miasta Legnicy obejmuje jedną wyspę sieciową (jeden system dwuprzewodowy). Jest on zasilany z dwóch niezależnych źródeł Centralnej Ciepłowni   ( podstawowe źródło w sezonie grzewczym) oraz Ciepłowni Górka. Ze względu na wielkość mocy zainstalowanych w tych źródłach, kotłownia ,,Górka” jest podstawowym źródłem pracującym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim oraz w szczególnych przypadkach w okresie zimowym na potrzeby odbiorców podłączonych do wydzielonego obszaru sieci.

Tabela 8: Liczba i moc kotłów w źródłach ciepła

| Lp. | Nazwa źródła ciepła | Liczba kotłów szt. | Moc kotłów [MW] | Stosowane paliwo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralna ciepłownia ul. Dobrzejowska 6 | 4 | 165,26 | Miał węgla kamiennego |
| 2. | Ciepłownia ,,Górka” (ul. Niklowa 4) | 2 | 23,26 | Miał węgla kamiennego |

W systemie ciepłowniczym miasta Legnicy, zainstalowanych zostało 692 węzły cieplne. Wszystkie węzły cieplne, są wyposażone w liczniki ciepła. Umożliwia to bezproblemowe rozliczanie się z odbiorcami oraz dzięki stosowaniu nowoczesnych węzłów sterowanie automatyczne (regulacja pogodowa) wraz ze zmianami zapotrzebowania odbiorców        i zmianami pogody. Własnością firmy jest 60% wszystkich węzłów cieplnych.

Rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia monitoringu węzłów i komór na sieciach cieplnych.

Sieci ciepłownicze

Parametry pracy sieci 130/70 0.

Tabela 9: Długości sieci ciepłowniczych

| Nazwa źródła ciepła | Technologia Budowy sieci | Długość sieci [m] | Liczba węzłów cieplnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralna Ciepłownia | Sieć dwuprzewodowa w technologii tradycyjnej i preizolowanej nad i podziemna. | 2 x 28 500 | 2x 31 840 | 2x 21 560 | 692 |
| Ciepłownia ,,Górka” |  |  |  |  |  |

Sieci ciepłownicze w systemie ciepłowniczym Legnica na dzień dzisiejszy mają niewykorzystane duże zdolności przesyłowe, co umożliwia podłączanie na bieżąco nowych odbiorców. Sieci są na bieżąco modernizowane poprzez wymianę na nowoczesne sieci preizolowane, dzięki czemu zwiększa się niezawodność                       i bezawaryjność dostaw ciepła do odbiorcy.

Mapa 3:Uproszczony schemat istniejącego systemu ciepłowniczego w Legnicy

Wielkość produkcji oraz przewidywana wielkość produkcji w następnych latach w Legnicy.

Na dzień dzisiejszy wielkość produkcji energii cieplnej ograniczona jest tylko wielkością poboru mocy przez odbiorców. Nawet przy bardzo niskich temp. Utrzymywane są wymagane parametry sieci zapewniające odbiorcy wysoki standard oraz pewność dostaw c.o i c.w.u do odbiorcy.

Tabela 10: Produkcja energii cieplnej w latach 2006-2015

| Rok | Produkcja ciepła [GJ] |
| --- | --- |
| 2006 | 998 098 |
| 2007 | 1 000 000 |
| 2008 | 1 000 000 |
| 2009 | 1 010 000 |
| 2010 | 910 000 |
| 2011 | 910 000 |
| 2012 | 910 000 |
| 2013 | 910 000 |
| 2014 | 910 000 |
| 2015 | 910 000 |

W następnych latach możliwy wzrost zużycia ciepła będzie powodowany w głównej mierze powstaniem nowych budynków jednak ten wzrost może zostać pokryty zmniejszeniem energochłonności budynków już istniejących w wyniku działań termo modernizacyjnych.

Tabela 11: Ilość odbiorców i zużycie energii cieplnej w Legnicy  w latach 2004-2010

| Miasto | Ilość ciepła [GJ] | Ilość odbiorców |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 858 191,193 | 383 |
| 2005 | 811 950,832 | 521 |
| 2006 | 815 916,572 | 536 |
| 2007 | 755 112,441 | 541 |
| 2008 | 769 374,935 | 547 |
| 2009 | 785 878,434 | 555 |
| 2010 | 864 290,857 | 560 |

Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie mocy źródeł w odniesieniu do mocy zamówionej przez odbiorców w kolejnych latach.

Tabela 12: Moc zamówiona w [MW]

| Miasto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Łączna moc źródeł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legnica | 140,961 | 139,414 | 140,641 | 138,928 | 138,106 | 188,52 |

W tym c.o 84%, c.w.u 12%, wentylacja 4 %).

Jak widać w powyższej tabeli, Spółka posiada nadwyżki mocy zainstalowanej                 w źródłach ciepła umożliwiając podłączenie nowych odbiorców.

Elektrociepłownia EC-4 Legnica

EC-4 w Legnicy jest wydzielonym źródłem pokrywającym potrzeby przemysłowe. Ewentualna rezerwa ciepła w tym źródle może stanowić potencjał do wykorzystania jeżeli warunki techniczne i ekonomiczne będą takie wykorzystanie uzasadniały. WPEC jest w trakcie wykonywania analizy możliwości wykorzystania potencjału tego źródła, szczególnie w kontekście produkcji ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną.

Elektrociepłownia EC-4 Legnica wyposażona jest w 4 kotły parowe pyłowe typu TP-35    o łącznej znamionowej wydajności 140 t/h, 3 turbiny parowe o łącznej zainstalowanej mocy 19,9 MWe zasilające 2 turbozespoły: 1 upustowo - kondensacyjny oraz 1 ciepłowniczy.

Kotły opalane są węglem kamiennym lub gazem ziemnym zaazotowanym i gazem gardzielowym, wytwarzanym w procesie technologicznego wytopu miedzi.

Sprzedaż energii cieplnej w Legnicy wg. GUS w latach 2003-2009 przedstawiają poniższa tabela i wykres:

Tabela 13:Sprzedaż energii cieplnej w GJ w Legnicy w latach 2003-2009

| Lata | 2003 | 2006 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie | 1674687,5 | 2283968,2 | 2044080,7 |

Wykres 3:Sprzedaż energii cieplnej w Legnicy w latach 2003-2009

Aktualne zapotrzebowanie na ciepło w Legnicy wynosi ok. :

2 045 000GJ/rok = 568 101 000 kWh/rok

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ELEKTRO

Zaopatrzenie w energię elektryczną w mieście Legnica realizowane jest przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. EnergiaPro Koncern Energetyczny SA jest spółką Skarbu Państwa i zajmuje się zarówno dystrybucją, jak i sprzedażą energii elektrycznej. Udzielona spółce koncesja obejmuje wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej sieciami rozdzielczymi o napięciach 110 kV, 30 kV, 20 kV, 15 kV, 10 kV, 6 kV oraz sieciami niskich napięć. Źródłami pozyskiwania energii elektrycznej na obszarze działania przedsiębiorstwa są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Elektrownie systemowe, Rynek bilansujący, Towarowa Giełda Energii SA, spółki obrotu energią, oraz odnawialne źródła energii i źródła produkujące energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją ciepła. Oddział w Legnicy działa na terenie 4 037 km2 i obejmuje następujące regiony: Legnica, Głogów,Chojnów i Lubin. W obrębie miasta Legnicy brak jest jednostek wytwórczych energii elektrycznej współpracujących z siecią elektroenergetyczną będącą w majątku EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. proGEO Sp. z o.o.

Na obszarze miasta Legnicy są zlokalizowane Posterunki Energetyczne:

− Legnica Miasto – 59-220 Legnica, ul. Działkowa 68/70, teren działania (obsługi) zachodnia część miasta od rzeki Kaczawa

− Legnica Osiedle – 59-220 Legnica, al. Piłsudskiego 53, teren działania (obsługi) wschodnia część miasta od rzeki Kaczawa

Informacje techniczne na temat stacji transformatorowych 110/20 kV i linii 110 kV na terenie gminy Legnica:

- Stacje 110/20 kV—5 szt:

- Stacja 110/20kV Pawłowice (PAW)

T-1 25 MVA

T-2 16MVA

- Stacja 110/20kV Górka (LGG)

T-1 25 MVA

T-2 25MVA

- Stacja 110/20kV Zosinek (LGZ)

T-1 25 MVA

T-2 25 MVA

- Stacja 110/20kV Północna (LGP)

T-1 16 MVA

T-2 25 MVA

- Stacja 110/20kV Przybków (LGS)

T-1 25 MVA

T-2 25MVA

- Linie napowietrzne 110 kV

Nr linii 	           Długość                                                        Przekrój przewodów

S-104 a		– 2 100 m						– 3xAFL 6-240

S-103/S-432	–    500 m						– 3xAFL 6-240

S-418		– 3 500 m						– 3xAFL 6-240

S-418 a		– 6 035 m						– 3xAFL 6-240

S-433		– 1 200 m						– 3xAFL 6-240

S-434		– 3 679 m						– 3xAFL 6-240

S-437		– 1 804 m						– 3xAFL 6-120

S-438		– 1 876 m						– 3xAFL 6-1

Rozwój tej sieci w głównej mierze był determinowany rozwojem Zagłębia Miedziowego stąd wiele elementów tej sieci pochodzi z lat 70-tych tj. okresu intensywnej rozbudowy KGHM Polska Miedź S.A.

Energia elektryczna wytwarzana jest również w Elektrociepłowni EC-4 Legnica wyposażonej w 2 turbozespoły o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej wynoszącej 15,5 MWe.

Energia elektryczna produkowana przez Spółkę "Energetyka" sprzedawana jest do Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

Aktualne zużycie energii elektrycznej na terenie Legnicy przedstawiają poniższa tabela  i wykres.

Tabela 14:Zużycie energii elektrycznej w kWh na 1 mieszkańca w latach 2003-2009, GUS

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie | 608,4 | 624,9 | 646,4 | 681,4 |

Wykres 4:Zużycie energii elektrycznej w latach 2003-2009, GUS

Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Legnicy wynosi ok.

70 871 000 kWh /rok= 70 871 MWh/rok

Sieć elektroenergetyczną na terenie Legnicy przedstawia Załącznik 4.

Zgodnie z danymi EnergiaPro S.A poniższa tabela przedstawia największych odbiorców energii elektrycznej wraz ze zużyciem i mocami zamówionymi:

Tabela 15: Najwięksi odbiorcy energii elektrycznej wraz ze zużyciem energii i mocami zmówionymi.

| Lp. | Wyszczególnienie | ilość dostawy w (MWh) | Moc zamówiona 2010 MW/m-c |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| I | Dostawa ogółem dla gminy Legnica | 242526 | 282720 | 279457 | 273794 | 280208 |  |
| II | w tym 5 największych odbiorców grupy A |  |  |  |  |  |  |
|  | KGHM S.A HUTA MIEDZI LEGNICA | 116082 | 129600 | 127641 | 121954 | 127957 | 22 |
| III | w tym 5 największych odbiorców grupy B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WINKELAMNN SP. Z O.O. | 14470 | 16714 | 21887 | 20976 | 22245 | 7 |
| 2 | FAURECIA LEGNICA SP. Z.O.O | 23615 | 27954 | 25863 | 23741 | 21728 | 6 |
| 3 | GATES POLSKA SP. Z.O.O | 12044 | 14609 | 16172 | 15632 | 16656 | 4 |
| 4 | WPEC LEGNICA | 9075 | 8666 | 9064 | 8648 | 9634 | 10 |
| 5 | LPWiK LEGNICA | 8258 | 8064 | 8123 | 8119 | 7667 | 2 |

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Legnica jest zasilana gazociągiem DN 300 wysokiego ciśnienia (Pr=5.5 MPa) relacji Rodakowice – Bolesławiec oraz gazociągiem DN 300 (Pr=1.0 MPa) relacji Biernatki – Chościszowice. Do miasta doprowadzony jest także gazociąg DN 300/250/200 (Pr=5.5 MPa) relacji Kotowice – Lubin – Legnica. Rozprowadzanie gazu odbywa się gazociągami magistralnymi średniego ciśnienia poprzez trzy stacje redukcyjno – pomiarowe :

-   PR-00 Bartoszów

-   PR-01 Białka

-   PR-02 Wielka Woda.

Stacje redukcyjno – pomiarowe posiadają rezerwy przepustowości umożliwiające zaspokojenie bieżącego zapotrzebowania na gaz. Przez teren miasta Legnicy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia :

− DN 300 Pn 6,3 MPa relacji Biernatki – Chościeszowice

− DN 200 Pn 6,3 MPa relacji Lubin – Legnica

− DN 100 Pn 6,3 MPa zasilający stację gazową I0 Legnica Wielka Woda

− DN 150 Pn 6,3 MPa zasilający stację gazową I0 na terenie Huty Miedzi Legnica

− DN 150 Pn 6,3 MPa zasilający stację gazową I0 Legnica Bartoszów (gazociąg przebiega przez teren gminy Legnickie Pole)

oraz gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia :

− DN 300 Pn 1,6 MPa relacji Biernatki – Chościeszowice

− DN 250 Pn 1,6 MPa do stacji gazowej I0 Legnica za Hutą

− DN 200 Pn 1,6 MPa „stare” podłączenie do stacji gazowej I0 na terenie Huty Miedzi Legnica .

− DN 100 Pn 1,6 MPa zasilający stację gazową I0 Legnica Strefa Ekonomiczna .

Spółką dystrybucyjną sieci gazowej na terenie miasta Legnicy jest Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Wrocław i posiada koncesje na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych z dnia 30 grudnia 2002r.. Na obszarze gminy Legnica Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Wrocław posiada rozdzielcze sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz 7 stacji redukcyjno-pomiarowych ll-go stopnia.

Załącznik 3 stanowią mapki: Stacje gazowe I –go i II-go stopnia na terenie Legnicy oraz aktualny schemat sieci gazowej na terenie  Legnicy.

Jak wynika z danych Zakładu Dystrybucji Wrocław stale wzrasta ilość odbiorców i sprzedaż gazu wysokometanowego (gaz zaazotowany GZ 35 nie jest obecnie sprzedawany w Legnicy). W ostatnich latach popyt ze strony odbiorców wykazuje nieregularny charakter. Nierównomierność jest spowodowana okresowym włączaniem do sieci coraz to nowej grupy odbiorców zgodnie z planem rozwojowym przedsiębiorstwa i nasilającym się trendem zasilania kotłowni lokalnych gazem. To ostatnie zjawisko w ostatnim okresie posiada też nurt odwrotny (przechodzenie z powrotem z zasilania kotłowni gazem na opał tradycyjny), którego nie należy bagatelizować i które łagodzi wzrost popytu. Spowodowane jest to wysokimi kosztami pozyskiwanej energii cieplnej z gazu.

Zużycie gazu na 1 mieszkańca zgodnie z danymi GUS przedstawiają poniższa tabela i wykres:

Tabela 16:Zużycie gazu w m3 /mieszkańca w Legnicy w latach 2003-2009 wg. GUS

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie | 139,6 | 141,4 | 136,4 | 135,6 |

*zużycie gazu podawane przez GUS dotyczy całego omawianego terenu (jest to zarówno zużycie gazu sieciowego jak i indywidualni odbiorcy np. zaopatrujący się w gaz z butli). Zużycie podawane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa dotyczy tylko i wyłącznie gazu sieciowego dostarczanego przez nią na teren Legnicy. W rzeczywistości jedne i drugie dane mogą różnić się znacznie.

Wykres 5:Zużycie gazu w Legnicy w latach 2003-2009

Aktualne zużycie gazu na terenie Legnicy wynosi ok.

1 411 325,00 m3/rok

Zestawienie ilości odbiorców i zużyć w podziale na lata i grupy taryfowe zgodnie             z danymi Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17 Zestawienie ilości odbiorców i zużycia gazu wg. taryf

| gaz | taryfa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | il. Odbiorców (szt.) | zużycie gazu m3 | il. Odbiorców (szt.) | zużycie gazu m3 | il. Odbiorców (szt.) | zużycie gazu m3 | il. Odbiorców (szt.) | zużycie gazu m3 | il. Odbiorców (szt.) | zużycie gazu m3 |
| E | W-1 | 21687 | 2471,6 | 21849 | 2502,5 | 21589 | 2629,2 | 21811 | 2657,7 | 21781 | 2946,5 |
| E | W-2 | 8830 | 5554,1 | 8896 | 5623,6 | 8790 | 5908,3 | 8880 | 5972,4 | 8868 | 5577,8 |
| E | W-3 | 3065 | 6342,1 | 3088 | 6421,3 | 3051 | 6746,5 | 3082 | 6819,6 | 3078 | 7905,2 |
| E | W-4 | 141 | 2322,3 | 142 | 2351,3 | 141 | 2470,4 | 142 | 2497,2 | 142 | 2894,7 |
| E | W-5 | 70 | 1838,6 | 70 | 1861,5 | 69 | 1955,8 | 70 | 1977,0 | 70 | 2291,7 |
| E | W-6 | 15 | 6249,3 | 15 | 6327,4 | 15 | 6647,9 | 15 | 6719,9 | 15 | 7789,6 |
| E | W-7A | 1 | 2463 | 1 | 2493,7 | 1 | 2620,0 | 1 | 2648,4 | 1 | 3070,0 |
| RAZEM |  | 33809 | 27240,9 | 34061 | 27581,4 | 33655 | 28978,1 | 34001 | 29292,2 | 33955 | 32475,5 |
| Lw | S-6 | 1 | 1104,8 | 1 | 1083,2 | 1 | 1038,7 | 1 | 1055,4 | 1 | 1063,4 |

Dane: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zarząd Przedsiębiorstwa ul. Ziębicka 44.

Legenda: Kategorie przyporządkowania odbiorców do taryfy

| odbiorcy/taryfa | moc umowna m3/h (b) | ilość pob. paliwa m3/rok (a) |
| --- | --- | --- |
| W-1 | b≤ 10 | a≤300 |
| W-2 | b≤ 10 | 300<a≤ 1200 |
| W-3 | b≤ 10 | 1200<a≤ 8000 |
| W-4 | b≤ 10 | a>8000 |
| W-5 | 10<b≤ 65 | - |
| W-6 | 65<b≤ 600 | - |
| W-7A | b>600 | - |

# PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA NOŚNIKI ENERGETYCZNE DO 2030 ROKU.

## PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ

Większa część energii na terenie miasta pochodzi ze źródeł scentralizowanych, głównie z:

1. Centralna Ciepłownia należąca do WPEC w Legnicy S.A.

2. Elektrociepłownia EC-4 Legnica

Analizując trend zużycie ciepła w minionych latach, wskaźniki makroekonomiczne takie jak PKB, wzrost liczby ludności oraz prognozę zużycia paliw w Polsce do roku 2020, a także zamierzenia inwestycyjne co do rozbudowy sieci należy stwierdzić , iż produkcja i zużycie energii cieplnej na terenie miasta będzie nieznacznie rosła o około 3-5% w kolejnych latach.

Ocenia się, iż ze względu na:

- konieczność zmniejszenia kosztów ogrzewania;

- realizowania modernizacji odtworzeniowych;

- presję społeczną w kierunku modernizowania substancji mieszkalnej;

- realizacje planów zmniejszenia emisji gazów spalinowych

będą prowadzone systematycznie prace termomodernizacyjne i wystąpią oszczędności energetyczne przy pełnej termomodernizacji budynków nawet na poziomie ok. 20%. Tempo tego procesu będzie uzależnione od możliwości uruchamiania kapitału inwestycyjnego i może się dość znacznie wahać w zależności od rozwoju i zasobności gminy.

Jednocześnie uznaje się za konieczne dążenie do tego, aby lokalne źródła ciepła nie pogarszały warunków środowiska i dlatego popiera się zapoczątkowany proces wymiany kotłów węglowych na gazowe i olejowe oraz przyłączanie indywidualnych odbiorców do sieci ciepłowniczej (co obniża jednostkowe koszty cen ciepła).

Nowe obiekty należy wyposażać w paleniska i kotłownie opalane paliwami ekologicznymi takimi jak (biomasa, drewno, pelety, zrębki, słoma) a w istniejących nie spełniających norm środowiskowych systematycznie redukować paliwo węglowe.

Zamierzenia modernizacyjne WPEC w Legnicy S.A

Program działań inwestycyjnych WPEC w Legnicy S.A przewiduje w najbliższych latach realizację zadań, mających na celu odtworzenie o rozwój infrastruktury sieciowej            z także zmniejszenie jej awaryjności oraz strat przesyłu czynnika grzewczego.

W ramach modernizacji sieci ciepłowniczych, w pierwszej kolejności planowane jest wykonanie:

- Wymiany sieci 2xDn 300 od komory ,,Orbis” do hotelu ,,Qubus”,

- Wymiany sieci 2xDn 400 w rejonie Ronda na Os. Piekary,

- Wymiany sieci 2xDn 250 przy u. Św. Piotra i Pawła.

Od wielu lat WPEC w Legnicy S.A uczestniczy w programie ,,likwidacji niskiej emisji”. Dzięki przyłączeniu takich obiektów, jak : Palmiarnia przy Alei Orła Białego, Legnicka Biblioteka Publiczna przy ul. Piastowskiej, Zespół Szkół Spożywczych przy ul. Wrocławskiej oraz wielu innych placówek gminnych podłączonych obecnie zdalaczynnego systemu grzewczego, udało się zmniejszyć emisję CO2 na terenie miasta. Oprócz działań związanych z likwidacją ,, niskiej emisji”, Spółka prowadzi na bieżąco rozbudowę sieci cieplnych, celem przyłączenia nowych odbiorców. Dzięki tej polityce, ciepło sieciowe zapewnia ogrzewanie m.in. ,,Galerii Piastów”, ,,Galerii Gwarna”, ,,Galerii Piekary”, ,,Galerii Ferio”, budynkom mieszklano-usługowym na Os. Sudeckim oraz wielu nowopowstałym obiektom na terenie miasta Legnicy.

Mając na uwadze usprawnienie pracy oraz zapewnienie szybkiej rakacji w przypadku powstania awarii infrastruktury ciepłowniczej, Spółka rozpoczęła działania, związane       z wprowadzeniem wizualizacji pracy systemu ciepłowniczego.

W źródle ,, Centralna Ciepłownia” zoptymalizowany zostanie układ pompowy pod kątem poprawy sterowania i zautomatyzowania systemu.

Do roku 2015 Spółka planuje zakończyć prace związane z wymianą węzłów cielnych hydroelewatorowych na nowoczesne – kompaktowe, a także z wymianą automatyki pogodowej i instalacji elektrycznej w węzłach. Inwestycje te pozwolą zapewnić niezawodności dostawy ciepła do odbiorców.

Rozważana jest również możliwość połączenia i optymalizacji systemów energetycznych WPEC w Legnicy S.A i ,,Energetyki” Sp. z o.o., czyli Elektrociepłownię EC-4 Legnica z siecią miejską Legnicy. Analiza opłacalności przedmiotowej inwestycji wykaże celowość tego zadania.

W przypadku pozostawienia systemu grzewczego WPEC w Legnicy S.A w obecnym układzie, Spółka planuje zainwestować w istniejące źródła ciepła, realizując m.in.:

- Modernizację pomp przewałowych,

- Modernizację pęczka konwektorowego kotła 2,

- Modernizację napędów wentylatorów spalin kotłów wodnych,

- Automatyzację palenisk kotłów WRp-46.

W tym przypadku celowe będzie również ponowne rozważenie możliwości zabudowy turbozespołu umożliwiającego skojarzenie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

Poddane zostaną również modernizacji kotły parowe K4/K5 oraz układy wymiennikowe.

Opracowana zostanie koncepcja modernizacji Instalacji Kompleksowego Oczyszczania Spalin w celu prowadzenia procesu SOxOUT w stacji filtrów wraz ze zmianą układu transportu pyłu w obrębie stacji filtrów.

Spółka nie wyklucza również budowy lokalnych źródeł ciepła na terenach, do których doprowadzenie sieci ciepłowniczej byłoby nieopłacalne finansowo. W takim przypadku    o wyborze paliwa decydowałyby względy ekonomiczne, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

## PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Gospodarstwa domowe są głównymi co do wielkości użytkownikiem energii elektrycznej na terenie gminy. Analizując dane o zużyciu energii elektrycznej oraz porównując je z prognozami demograficznymi przewiduje się, że zużycie energii elektrycznej będzie oscylowało wokół obecnego zużycia z niewielką tendencją wzrostową na poziome ok. 1,5 -2%. Przewiduje się , iż do roku 2030 zapotrzebowanie na energię elektryczną na 1 mieszkańca będzie oscylowało w okolicach 820 kWh.

System elektroenergetyczny w chwili obecnej stanowi spójną całość, w zupełności zaspokaja potrzeby regionu zarówno pod względem dostarczanej mocy jak i pod względem pewności zasilania i nie wymaga istotnych zmian poza przyłączaniem nowych odbiorców i modernizacją wyeksploatowanych fragmentów sieci, co jest na bieżąco realizowane.

Można przyjąć, że nawet dynamiczny przyrost mieszkańców, bądź rozwój przemysłu nie powinien zachwiać stabilnym zaopatrzeniem miasta w energię elektryczną.

Tabela 18: Lista Projektów inwestycycjnych związanych z modernizacją i odtworzeniem sieci SN i nn .

| Lp. | Województwo | Gmina | Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Plan do realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | Dolnośląskie | Legnica | zasilanie hotelu w Legnicy ul. Nowodworska 30 | wymiana rozdzielni nN w stacji transformatorowej R-242-18 | x |  |  |  |  |
| 2 | Dolnośląskie | Legnica | zasilanie sortowni odpadów komunalnych w Legnica ul. Rzeszotarska dz. nr 11/2 | wymiana transformatora i zabudowa RSA w stacji R-961-17 |  | x |  |  |  |
| 3 | Dolnośląskie | Legnica | zasilanie obiektu handlowego w Legnica ul. Gwiezdna - moniuszki dz. nr 520 | wymiana rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej R-272-6 |  | x |  |  |  |
| 4 | Dolnośląskie | Legnica | zasilanie budynku biurowo-magazynowego w Legnica ul. Wałbrzyska 4 | wymiana rozdzielni nn w stacji R-233-1 |  | x |  |  |  |
| 5 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja stacji R-275-4 w Legnicy ul. Pszeniczna | wymiana ograniczników przepięć, wymiana wyłączników | x |  |  |  |  |
| 6 | Dolnośląskie | Legnica | zasilanie parkingu samochodowego w Legnica ul. Powstańców Śląskich 10 | zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego RB02 w stacji R-273-4 | x |  |  |  |  |
| 7 | Dolnośląskie | Legnica | zasilanie obiektu handlowo-magazynowo-biurowego w Legnica ul. Wrocławska 200 | wymina rozdzielnicy nN oraz transformatora w stacji R-278-6 | x |  |  |  |  |
| 8 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn przy ul. Kolbego w Legnicy | modernizacja linii nn na odcinku od ul. Poselskiej do Kościuszki (0,265 m) | x |  |  |  |  |
| 9 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja stacji 110/20 kV "Górka" w Legnicy | modernizacja linii od transformatora T1 oraz T2 do rozdzielni SN nr 1 oraz 35 |  | x |  |  |  |
| 10 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja stacji 110/20 kV "Pawłowice" w Legnicy | wymiana wylączników SN w polach liniowych L-741, L-245, L-246, L-249 |  | x |  |  |  |
| 11 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja stacji 110/20 kV "Górka" w Legnicy | wymiana wylączników SN w polach liniowych nr 39, 42, 44, 8, 11 | x |  |  |  |  |
| 12 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii kablowej 20 kV w Legnica ul. Cisowa/Akacjowa | modernizacja linii kablowej SN na odcinku od stacji R-230-31 do R-230-32 (0,45 km) | x |  |  |  |  |
| 13 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii kablowej 20 kV w Legnica ul. Cisowa/Struga | modernizacja linii kablowej SN na odcinku od stacji R-230-31 do R-230-33 (0,59 km) | x |  |  |  |  |
| 14 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn w Legnica ul. Rataja | modernizacja linii napowietrznej nn na linię kablową nn (0,3 km) | x |  |  |  |  |
| 15 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn w Legnica ul. Głogowska, Poznańska, Bydgoska, Bagienna, Okólna, Miłkowicka, Rybacka | modernizacja linii napowietrznej nn na linię kablową nn (0,43 km) | x |  |  |  |  |
| 16 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn w Legnica ul. Malczewskiego | modernizacja linii napowietrznej nn na linię kablową nn (0,08 km) | x |  |  |  |  |
| 17 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn w Legnica ul. Łukasińskiego, Mickiewicza, Korfantego | modernizacja linii napowietrznej nn na linię kablową nn (1,1 km) | x |  |  |  |  |
| 18 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii 20 kV w Legnica ul. Sejmowa/Okrzei | modernizacja linii kablowej SN od R-213 do R-212 (0,32 km) | x |  |  |  |  |
| 19 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii 20 kV w Legnica ul. Okrzei/Kościuszki | modernizacja linii kablowej SN stacji od R-212 do R-211 (0,49 km) | x |  |  |  |  |
| 20 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii kablowej 20 kV w Legnica ul. Środkowa/Paderewskiego | modernizacja linii kablowej SN od stacji R-206 do R-207 (0,18 km) | x |  |  |  |  |
| 21 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii kablowej 20 kV w Legnica ul. Środkowa/Galeria Piastów | modernizacja linii kablowej SN od stacji R-206 do R-201-18 (0,24 km) | x |  |  |  |  |
| 22 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej 20 kV na odcinku od Pawłowice przez Nowa Wieś Legnicka do Bartoszów | modernizacja linii SN nr L-246 (19,3 km) |  | x |  |  |  |
| 23 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej 20 kV w Legnica | modernizacja linii SN nr L-961, L-224 i L-225 - skablowanie (0,96 km) |  | x |  |  |  |
| 24 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii kablowej 20 kV w Legnica ul. Chojnowska/Anielewicza | modernizacja linii SN na odcinku od stacji R-201-31 do stacji R-201-34 (0,46 km) |  | x |  |  |  |
| 25 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn w Legnica ul. Kominka, Emilii Plater, Przemysłowa, Ściegiennego, Wazów, Senatorska, Skłodowska i Rycerska | kompleksowa modernizacja linii nn - skablowanie linii napowietrznej nn (1,35 km) |  | x |  |  |  |
| 26 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii napowietrznej nn w Legnica ul. Malczewskiego i Karola Miarki | modernizacja linii nn (0,72 km) |  | x |  |  |  |
| 27 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja stacji w Legnica ul. Ścinawska | modernizacja stacji R-229-1 w zakresie wymiany łączników 20 kV, wymiana rozdzielni nn oraz zabudowa ograniczników przepięć |  | x |  |  |  |
| 28 | Dolnośląskie | Legnica | modernizacja linii kablowej 20 kV w Legnica ul. Akacjowa/Cisowa | modernizacja linii SN na odcinku od stacji R-230-32 do stacji R-230-31 (0,45 km) |  | x |  |  |  |

## PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe w okresie najbliższych lat powinno utrzymywać się na zbliżonym poziomie z tendencją rozwojową około 1-2 % rocznie. Takie założenia wynikają z analizy zużycia gazu w przeszłości a także planów inwestycyjnych rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta.

Należy przede wszystkim spodziewać się wzrostu zużycia gazu w miarę gazyfikacji terenu miasta, a także w przypadku zmian w kotłowniach węglowych na paliwa gazowe. Analizując zużycie gazu w latach minionych widać ustabilizowaną wartość, jednak dane te często uzależnione są od warunków klimatycznych co czyni je trudnymi do prognozowania.

Ogólną tendencją powinno być zwiększanie zapotrzebowania na gaz w ciepłownictwie eliminując tym samym użycie mniej ekologicznych paliw.

Tabela 19 Plan Rozwoju Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

| Miasto/Gmina | Zadanie inwestycyjne | Zakres rzeczowy | Data rozp. Zak. Inwestycji | Nakłady inwestycyjne | Spodziewane efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | wykonanie 2006 | wykonanie 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | plan po 2013 |  |
| Legnica | Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Modernbud" ul. Rzeczypospolitej (Dz.nr 2) | gazoc. Śr/c De 25-714 mb;De 90-490 mb; prz. 325 mb-45 szt. | 2006/2007 | 105 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | Masters S.A ul. Słubicka 2 | prz n/c De40-32,3 mb. | 2007 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | Legnica, Poznańska 746/71 | gazoc. n/c De 90-57,1 mb;gazoc. De 125-130,2 mb. | 2007 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | Legnica, ul. Jaworzyńska 261-265, GALL ICM, PIEKARNIA OKOŃ, AGROHANDEL | gazoc. Śr/c De 125-390,3 mb; prz 63-47 mb;prz De25 śr/c 91mb; punkt pom. Q=55m/h | 2007 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | Lipce-zakład przemysłowy i krematorium | gazoc. Śr/c De 125=1550 mb+ prz De 63=30 mb/stacja Q 135 m3/h po stronie przyłączanego | 2009 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | Nowa Wieś, ul. Legnicka -HAERTER Technika Wyłączania -obiekt przemysłowy | prz ś/c De 90 288 mb stacja Q 50 m3/h | 2009 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | I grupa przyłączeniowa zbiorczo | ----- |  | 0 | 403 | 284 | 1000 | 900 | 850 | 800 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |
| Legnica | II grupa przyłączenowa zbiorczo | ----- |  | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przyłączenie nowych odbiorców |

# ZAPISY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- System Elektroenergetyczny

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zakłada się:

- utrzymanie dotychczasowych kierunków i źródeł zasilania;

- rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych sieci przesyłowo-rozdzielczych umożliwiających dostawę energii elektrycznej do terenów przewidywanych do zabudowy

- rozbudowę układu sieci średniego napięcia o nowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV i linie zasilające,

- modernizację i rozbudowę układu linii niskiego napięcia.

- System gazowniczy

Zaopatrzenie w gaz następować będzie z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem sieci. Przyłączanie obiektów powinno odbywać się na zasadach określonych w Ustawie Prawo energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia. Dopuszcza się możliwość modernizacji i rozbudowy sieci gazowej.

Dla występujących na terenie miasta gazociągów wysokiego ciśnienia (PN 6,3 MPa) i podwyższonego średniego ciśnienia (PN 1,6 MPa) oraz stacji redukcyjno – pomiarowych gazu I0 obowiązują strefy ochronne (kontrolowane), o szerokościach wynikających z przepisów odrębnych.

Strefy ochronne stanowią obszar, w którym:

- operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość sieci gazowej i jej prawidłową eksploatację, ma możliwość swobodnego dojazdu do sieci i przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

- obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy, sieci podziemnego uzbrojenia technicznego można lokalizować po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu.

Sposób zagospodarowania strefy ochronnej wymaga uzgodnienia z operatorem sieci, dotyczy to także obiektów lokalizowanych wzdłuż strefy (przed wydaniem pozwolenia na ich budowę).

- System ciepłowniczy

Zakłada się funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w oparciu o Centralną Ciepłownię w Legnicy, stanowiącą podstawowe źródło energii cieplnej, wraz z wykorzystaniem Ciepłowni ,,Górka”. Kontynuować się będzie politykę zmierzającą do:

rozbudowy sieci ciepłowniczych w środkowej i zachodniej części miasta,

- objęcia zdalaczynnym zaopatrywaniem w ciepło południowo-wschodniej części miasta w rejonie ulic Niklowej, Bielańskiej i Alei Rzeczypospolitej,

- tworzenia lokalnych kotłowni na paliwa ekologiczne w rejonach położonych poza zasięgiem efektywnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej,

- ograniczenia niskiej emisji (likwidacja palenisk domowych oraz lokalnych kotłowni z wykorzystaniem obiektów na węzły cieplne).

# OCENA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH REGIONU

## OCENA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki cieplnej w mieście Legnica stwierdza się, co następuje:

- Zapotrzebowanie ciepła w Legnicy wynosi aktualnie ok. 2 045 000GJ/rok. System ciepłowniczy zaspokaja potrzeby regionu. Ok. 60% ciepła pochodzi z systemu scentralizowanego.

- Potrzeby cieplne miasta pokrywane są obecnie przez 2 ciepłownie, kotłownie lokalne oraz kotłownie w prywatnych budynkach mieszkalnych o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej około 300 MWt.

- Należy stwierdzić, że istniejący system ciepłowniczy w Legnicy jest jednym z najbardziej ekologicznych systemów w Polsce i jest on bardzo dobrze eksploatowany. Tak dobre efekty uzyskano dzięki przeprowadzonej w bardzo dużym zakresie modernizacji ciepłowni i systemu w ramach programu likwidacji niskiej emisji w mieście.

- Analiza energochłonności budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych z systemu ciepłowniczego wykazała, że w wyniku termomodernizacji w/w budynków systematycznie spada ich energochłonność. W wyniku tej działalności sprzedaż ciepła systematycznie spada. Wprowadzenie Programu termomodernizacji budynków (załącznik 2), spowoduje ok. 20% spadek zapotrzebowania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na energię w przeciągu najbliższych 10 lat.

SYSTEM CIEPŁOWNICZY 	-	DOBRY

System ciepłowniczy zapewnia dość wysoki poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta Legnicy w ciepło do roku 2030 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne źródeł i sieci, możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, a co za tym idzie likwidacja niskiej emisji, dbałość o ochronę środowiska oraz korzystanie z czystych paliw, prowadzenie analiz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Również wprowadzony Program ochrony powietrza dla Legnicy będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska i emisję szkodliwych substancji do powietrza.

Słabe strony:

niedostateczny rozwój sieci cieplnej,

brak pokrycia całego zurbanizowanego obszaru miasta;

brak współpracy z systemem gazowym i elektroenergetycznym miasta;

Ocena systemu:

Miejski system ciepłowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło miasta w okresie najbliższych lat.

Mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta Legnicy w ciepło konieczna jest zharmonizowana z planami rozwoju miasta rozbudowa sieci ciepłowniczych tam gdzie pozwalają na to warunki techniczno – ekonomiczne, a także ścisła współpraca dostawcy ciepła z dostawcami gazu i energii elektrycznej w pozostałych obszarach miasta przy planowaniu lokalnych źródeł ciepła.

## OCENA SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO

System elektroenergetyczny miasta można ocenić jako dobry biorąc pod uwagę ciągłe zwiększanie pewności zasilania dotychczasowych odbiorców oraz przyłączania nowych, co powoduje systematyczny wzrost zużycia energii elektrycznej w regionie o ok. 2-3 % rocznie. Aktualne zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 70 871 MWh/rok.

Stan linii i urządzeń jest zadawalający, zapewniając powszechną dostępność dla mieszkańców jak również przemysłu do uzyskania energii.

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Legnicy prowadzi ciągłe inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury i poprawy stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych.

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY	-	DOBRY

System elektroenergetyczny miasta zapewnia powszechną dostępność do energii elektrycznej do 2030 roku. Stan techniczny sieci i głównych punktów zasilania zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w energię elektryczną.

Zwracamy uwagę jednak na konieczność ciągłej modernizacji systemu pod kątem pozyskiwania nowych odbiorców i jakości świadczonych usług.

Wspomagany jest od jakiegoś czasu produkcją energii elektrycznej z biogazu z odpadów komunalnych w wysokości około 9 200 MWh.

Słabe strony:

- zaopatrzenie w energię elektryczną od jednego dostawcy;

- brak na terenie miasta i gminy skojarzonej produkcji energii;

- duża wrażliwość linii napowietrznych na awarie spowodowane anomaliami pogodowymi;

Ocena systemu:

System elektroenergetyczny obecnie zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta.

## OCENA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Zużycie gazu w regionie od 2005 roku nieznacznie spada i wynosi obecnie ok. 1 411 325,00 m3/rok. Prognozuje się ustabilizowanie zużycia gazu.

Sieć gazowa zasilająca miasto oraz sieć gazowa na terenie miasta jest w dobrym stanie technicznym. Ciągła modernizacja urządzeń i sieci oraz możliwość jej rozbudowy pozwala zapewnić w miarę bezawaryjne i ciągłe zaopatrzenie miasta, Huty Miedzi oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gaz w najbliższych latach.

SYSTEM GAZOWNICZY 	-	DOBRY

Sieć na terenie miasta jest siecią w miarę nową i działającą bezawaryjnie z możliwością jej ciągłej rozbudowy.

Słabe strony:

jedno źródło zasilania

brak wykorzystania gazu do produkcji ciepła w skojarzeniu

Ocena systemu:

System gazowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta.

# PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWCH

Do przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła energii elektrycznej i paliw gazowych zaliczamy:

działania termomodernizacyjne,

inwestycje modernizacyjne,

zwiększenie sprawności wytwarzania i sprawności przesyłu,

oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.

## DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE

Działania termomodernizacyjne dotyczą całej substancji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Celem jest:

obniżenie kosztów ogrzewania,

podniesienie standardu budynków,

zmniejszenie emisji gazów spalinowych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło,

całkowita likwidacja niskich emisji.

Zaleca się również rozszerzenia programu działań termomodernizacyjnych w mieście . W tym zakresie zaleca się:

Opracowanie programu termomodernizacji budynków (załącznik 2). z zastosowaniem Ustawy „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Powinno się dążyć do stworzenia wykazu obiektów użyteczności publicznej, które wymagają działań termomodernizacyjnych. W kolejnym etapie wykonać audyty energetyczne, które ocenią zużycie energii oraz wyszczególnią niezbędne działania poprawiające charakterystykę energetyczną tych obiektów.

Przygotowanie programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz podległych gospodarce komunalnej” dla wykonania Certyfikatów energetycznych.

Wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych w zakresie produkcji i wykorzystania energii takich jak montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

## INWESTYCJE MODERNIZACYJNE

W skład działań modernizacyjnych wchodzą:

- modernizacja kotłowni i zmiana nośnika energii,

- modernizacja wszystkich budynków użyteczności publicznej podległych miastu.

Celem działań jest:

- obniżenie kosztów produkcji ciepła,

- zmniejszenie emisji gazów spalinowych,

- likwidacja niskich emisji,

- dostosowanie źródeł ciepła do obecnego zapotrzebowania obiektów

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy.

## ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA I SPRAWNOŚCI PRZESYŁU

W tym obszarze należy przeanalizować możliwości zwiększenia sprawności urządzeń poprzez zmiany technologiczne oraz sposób ich wykorzystania z zastosowaniem zasad efektywności wynikających z rozporządzeń dot. budowy nowych źródeł energii w oparciu o kalkulacje cenowe taryf i cen dla koncesjonowanych dostawców energii cieplnej, elektrycznej oraz paliw gazowych. Możliwe są następujące działania:

- w zakresie ciepła - modernizacja dotychczasowych źródeł oraz budowa nowych.

- w zakresie energii elektrycznej - zmniejszenie strat przesyłowych, instalacja bardziej sprawnych urządzeń odbiorczych, likwidacja lub co najmniej zmniejszenie patologii nielegalnych poborów energii.

- w zakresie gazu –rozbudowa i modernizacja dotychczasowej sieci.

Wskazane jest zmniejszenie strat przesyłowych poprzez modernizację sieci i optymalizację ich wykorzystania oraz zastosowanie nowych technologii przesyłowych.

## OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej, podobnie jak energii cieplnej, jest ze zrozumiałych względów nadrzędnym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo energetyczne, obowiązującym w równym stopniu producentów, dystrybutorów i odbiorców finalnych energii oraz organy państwowe i samorządowe, powołane z mocy wspomnianej ustawy do wyznaczania i realizowania polityki energetycznej i do dbania o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Energia elektryczna ma zastosowanie powszechne, a cechą charakterystyczną jej użytkowania jest brak szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz wysoka, nieporównywalna z innymi substytutami energetycznymi, sprawność, zarówno w przypadku wykorzystywania do oświetlenia, napędu maszyn, sterowania sygnalizacji, telekomunikacji, itp., jak i w przypadku przetwarzania na energię mechaniczną lub cieplną.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej powinna obejmować cykl projektowania urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, jak również cykl eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci, wliczając w to niezbędne przedsięwzięcia modernizacyjne. Zanim w cyklu eksploatacji zostaną podjęte wymiany modernizacyjne, powinna być dokonana szczegółowa analiza możliwości zracjonalizowania gospodarki elektroenergetycznej w istniejących układach i sposobach jej użytkowania. Ze względu na powszechny zakres zastosowań energii elektrycznej skala i rodzaj działań oszczędzających i racjonalizujących zużycie tej energii powinna uwzględniać specyfikę obiektową, technologiczną i funkcjonalną. Każdy audyting energetyczny w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej powinien być poprzedzony szczegółową analizą istniejącego stanu gospodarowania tą energią, bądź też oceną efektów takiej gospodarki, przy przyjętych (najczęściej w drodze wyboru wariantów) rozwiązań projektowych.

Do najważniejszych sposobów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym zaliczyć należy:

- dobór (w cyklu projektowym) energooszczędnych urządzeń podstawowego wyposażenia gospodarstwa domowego (kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki, sprzęt ADG, urządzenia grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, itp.) lub wymianę (w cyklu eksploatacyjnym), na takie urządzenia, istniejącego sprzętu,

- projektowanie, lub wymiana na energooszczędne, źródeł światła,

- efektywne wykorzystywanie światła dziennego, dla ograniczenia potrzeby stosowania oświetlenia sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane powierzchnie okien, przeszkleń czy też jasną kolorystykę wnętrz pomieszczeń),

- utrzymywanie w czystości opraw oświetleniowych, dla poprawy skuteczności strumienia świetlnego,

- montaż urządzeń do regulacji natężenia oświetlenia i do automatycznego wyłączania i włączania źródeł światła,

- zastępowanie oświetlenia ogólnego, oświetleniem ogólnym zlokalizowanym,

- równomierny rozdział obciążeń na poszczególne obwody instalacji elektrycznych i dbałość o właściwy stan techniczny tej instalacji,

- stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji oraz podgrzewania wody,

- regulację ręczną lub automatyczną pracy pomp wody sieciowej w układach zaopatrzenia budynków w ciepło, stosowanie pomp o skokowej zmianie obrotów, wreszcie stosowanie pomp z płynną regulacją obrotów (według hydraulicznej charakterystyki sieci),

- dostosowanie użytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunków cenowych oferowanych przez dostawcę (spółkę dystrybucyjną), co wymaga niejednokrotnie analizy i pomiarów dobowej charakterystyki obciążenia.

Większość z przedstawionych powyżej zaleceń można także odnieść do racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w budynkach administracyjnych i pomieszczeniach biurowych. Ważną rolę odgrywa tu również instrukcja użytkowania odbiorników elektrycznych przez ogół pracowników, szczególnie przy rozwiniętych systemach i sieciach komputerowego wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem lub procedurami administracyjnymi, a także w odniesieniu do wymogów użytkowania oświetlenia awaryjnego, urządzeń gwarantowanego napięcia, klimatyzacji, wentylacji, itp.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej w zakładach przemysłowych jest procesem bardziej złożonym, ze względu na duży wpływ procesów technologicznych oraz warunków korzystania z energii, oferowanych przez spółki dystrybucyjne, w taryfach dla energii elektrycznej. Wpływ ten ma tym większe znaczenie im większa jest skala produkcji, a więc i zapotrzebowania na energię elektryczną.

Do najistotniejszych czynników optymalizacji zużycia energii elektrycznej w tym segmencie zaliczyć należy:

- wnikliwą ocenę stanu istniejącego lub przyjętych rozwiązań projektowych, opartą na:

- pomiarach mocy i energii,

- pomiarach charakterystyk obciążeniowych,

- bilansie energii w poszczególnych punktach węzłowych sieci wewnątrzzakładowej (z uwzględnieniem strat sieciowych) i w układach pomiarowych, dla udokumentowania różnicy bilansowej,

- obliczaniu jednostkowych wskaźników zużycia energii w poszczególnych rodzajach produkcji i usług oraz w potrzebach ogólnych (np. oświetlenie),

- badaniu poziomów napięć i częstotliwości prądu, analizowaniu gospodarki mocą bierną, dokładnym rozpoznaniu procesów i systemów regulujących, procedur organizacyjnych gospodarki energią, działalności eksploatacyjnej, itp.

- ocenę i wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę niezasadności zasilania, zarówno z sieci spółki dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnątrzzakładowej, celem wyeliminowania strat produkcyjnych i energetycznych z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej,

- wprowadzanie usprawnień do instrukcji eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych oraz eliminowanie z eksploatacji urządzeń charakteryzujących się wyjątkowo dużą awaryjnością,

- wprowadzanie usprawnień organizacyjnych w użytkowaniu urządzeń i maszyn elektrycznych, np. poprzez unikanie zbyt wczesnego lub częstego ich włączania, unikanie jednoczesnego rozruchu dużej ilości urządzeń, intensyfikację procesu produkcyjnego, itp.,

- wprowadzanie małych, bezobsługowych urządzeń sprężarkowych na poszczególnych wydziałach, w miejsce centralnej sprężarkowni,

- programowanie pracy transformatorów,

- wymianę niedociążonych silników, regulowanie prędkości obrotowej i ograniczanie biegu jałowego tych maszyn,

- kształtowanie przebiegu obciążenia i dostosowywanie poboru energii do najkorzystniejszych pod względem cenowym warunków taryfowych,

- optymalizacje pracy i układu połączeń (konfiguracji) sieci wewnątrzzakładowej, pod względem minimalizacji strat sieciowych,

- racjonalizacje oświetlenia pomieszczeń biurowych i produkcyjnych oraz terenu zakładu przemysłowego (wyłączanie zbędnego oświetlenia, stosowanie sensorów obecności ludzi i automatycznej kontroli poziomu oświetlenia, stosowanie wyłączników czasowych oświetlenia, powierzanie doboru oświetlenia wyspecjalizowanym, w tym zakresie, pracowniom projektowym, itp.,

- dobór baterii kondensatorów odpowiedniej wielkości do generowanej mocy biernej oraz ich właściwa lokalizacja w miejscach generowania tej mocy, dla uniknięcia zbędnego przesyłu mocy biernej przez sieć, powodującego dodatkowe straty sieciowe mocy i energii,

- systematyczne kontrolowanie poziomu napięcia w sieci wewnątrzzakładowej celem utrzymywania go na poziomie minimalnie wyższym od znamionowego, z wykorzystaniem regulacji przełącznikami zaczepów na transformatorach,

- stały monitoring kształtowania się wskaźników jednostkowego zużycia energii i porównywanie ich z danymi z literatury fachowej i (o ile to możliwe) z poziomami tych wskaźników w innych zakładach tej samej branży,

- wymianę przestarzałych urządzeń i likwidacją zbędnych maszyn oraz aparatury,

- wymianę niedokładnych przyrządów i przekładników prądowych oraz napięciowych w układach pomiarowych,

- eliminowanie lub ograniczanie wpływu urządzeń na odkształcenie sinusoidalnej (standardowej) krzywej przebiegu zmiany napięcia przy znamionowej częstotliwości 50 Hz,

- stosowanie komputerowego systemu kontroli mocy i energii (najczęściej w głównej stacji zasilającej), poszerzonego o bazę informatyczną o przebiegu produkcji, co stwarza możliwość pełnego analizowania energochłonności procesu produkcyjnego.

Kolejnym ważnym przykładem segmentu, w którym można osiągnąć duże oszczędności energii elektrycznej jest oświetlenie zewnętrzne, szczególnie w aspekcie oświetlania dróg, placów, ulic, parków, itp. miejsc publicznego użytku, realizowanego przez administrację krajową dróg, a zwłaszcza przez samorządy lokalne (zarządy miast i gmin).

Do najczęściej stosowanych w tym segmencie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej należą przede wszystkim:

wymiana żarowych źródeł światła i starszej konstrukcji źródeł sodowych na nowoczesne, niskoprężne, oszczędne źródła światła o wysokiej skuteczności strumienia świetlnego z wyeliminowanym efektem odblaskowym,

stosowanie, już nie tzw. "zmierzchowych", a czasowych przekaźników załączania i wyłączania oświetlenia.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej ma więc bardzo istotne znaczenie, nie tylko w aspekcie ekonomicznym bezpośrednio dotyczącym odbiorców tej energii, ale jest także niezmiernie ważna dla bilansu energetycznego kraju i perspektywicznej gospodarki zasobami paliw oraz dla poprawy stanu ochrony środowiska.

# MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII.

Nadwyżki energii w czystej postaci w Legnicy nie występują. Można jedynie rozważać możliwość wykorzystania terenów gminy do pozyskania energii z odnawialnych źródeł.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

Odnawialne źródła energii OZE należą do grupy „czystych”, których wykorzystanie umożliwia poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zainteresowanie energią alternatywną nastąpiło na skutek:

wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych (węgiel, ropa, gaz);

powszechność dostępu do źródeł energii konwencjonalnej;

chęci poprawy stanu środowiska naturalnego.

Za odnawialne źródło energii (OZE) uważa się źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię: wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal morskich, spadku rzek oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.

(Ustawa z 24 lipca 2002r. Art.20 Prawo Energetyczne)

Energię zasobów odnawialnych pozyskujemy z przemiany:

promieniowania słonecznego (zakres cieplny lub ogniwa fotowoltaiczne);

małej energetyki wodnej (hydroenergia rzek);

wiatru;

spalanie biomasy;

geotermii (tzw. gorących źródeł).

Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku” przyjętą do realizacji 10.11.2009r. w planowaniu energetycznym dla miast i gmin energia odnawialna i ochrona środowiska powinna odgrywać znaczącą rolę.

Prawidłowa gospodarka energetyczna ma na celu:

- zmniejszenie presji wszystkich sektorów gospodarki, w tym sektora energetyki na środowisko;

- utrzymywanie (co najmniej na obecnym poziomie) różnorodności biologicznych form egzystencji;

- umożliwienie skutecznej ochrony zdrowia i życia ludzi;

- zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych;

- efektywne wywiązywanie się z międzynarodowych zobowiązań Polski w dziedzinie ochrony środowiska.

W zakresie gospodarowania energią zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

oznacza w szczególności:

- ograniczenie do niezbędnego minimum środowiskowych skutków eksploatacji

zasobów paliw;

- radykalną poprawę efektywności wykorzystania energii zawartej w surowcach

energetycznych (poprzez zwiększanie sprawności przetwarzania energii w ciepło i energię elektryczną;

- promowanie układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zagospodarowywanie ciepła odpadowego;

- hamowanie jednostkowego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło w gospodarce i sektorze gospodarstw domowych poprzez promowanie

energooszczędnych wzorców i modeli produkcji i konsumpcji oraz technik, technologii i urządzeń;

- systematyczne ograniczanie emisji do środowiska substancji zakwaszających,

pyłów i gazów cieplarnianych, zmniejszanie zapotrzebowania na wodę oraz redukcję ilości wytwarzania odpadów;

- zapewnienie adekwatnego do krajowych możliwości technicznych i ekonomicznych udziału energii ze źródeł odnawialnych w pokrywaniu rosnących potrzeb energetycznych społeczeństwa i gospodarki.

Planowanie energetyczne w miastach i gminach winno być zgodne z założeniami polityki energetycznej Polski do 2030 roku w zakresie ochrony środowiska poprzez:

- Upowszechnianie idei partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, w przedsięwzięciach świadczenia usług dystrybucyjnych i zapewnienia dostaw energii i paliw, szczególnie dla rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania naturalnej przewagi w zakresie zasobów węgla, a także jej zharmonizowanie z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego.

- Źródła wytwarzania energii elektrycznej, pracujące w oparciu o spalanie węgla, powinno się to zastępować źródłami nowoczesnymi, wykorzystującymi wysoko sprawne technologie spalania na poziomie maksymalnie możliwym ze względu na wymagania ekologiczne.

Potrzeba sprostania bezpieczeństwu ekologicznemu wymaga uwzględnienia w polityce energetycznej następujących kierunków działań:

1. Pełne dostosowanie źródeł energetycznego spalania do wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczne zwiększenie wymagań w zakresie dopuszczalnych emisji SO2, NOx, pyłów i CO2. Dotyczy to ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.

Realizacja dyrektywy powinna uwzględniać wykorzystanie okresów przejściowych oraz pułapów emisyjnych. Nowe, duże obiekty spalania paliw powinny spełniać standardy emisji zgodne z wymaganiami dyrektywy. Nie można wykluczyć, że po roku 2012 ("post Kioto") pojawią się nowe wyzwania dotyczące redukcji gazów cieplarnianych, a szczególnie CO2.

2. Zmiana struktury nośników energii

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, przewiduje się uzyskać także poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz paliw węglowodorowych w ogólnym bilansie energii pierwotnej.

Zmniejszenie obciążenia środowiska realizowane będzie również poprzez zastosowanie sprężonego gazu ziemnego oraz gazu LPG w transporcie, w tym szczególnie w transporcie publicznym, biokomponentów do paliw płynnych oraz zastosowanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej.

## DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE WZROSTOWI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dla zapewnienia odnawialnym źródłom energii właściwej pozycji w energetyce powinny być podjęte działania realizacyjne polityki energetycznej w następujących kierunkach:

1. Utrzymanie stabilnych mechanizmów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Do roku 2030 przewiduje się stosowanie mechanizmów wsparcia rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Sprawą szczególnie istotną jest zapewnienie stabilności tych mechanizmów, a tym samym stworzenie warunków do bezpiecznego inwestowania w OZE. Przewiduje się też stałe monitorowanie stosowanych mechanizmów wsparcia i w miarę potrzeb ich doskonalenie. Ewentualne istotne zmiany tych mechanizmów wprowadzane będą z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zagwarantować stabilne warunki inwestowania.

2. Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła

W warunkach polskich technologie wykorzystujące biomasę stanowić będą nadal podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii, przy czym wykorzystanie biomasy do celów energetycznych nie powinno powodować niedoborów drewna w przemyśle drzewnym, celulozowo-papierniczym i płytowym - drewnopochodnym. Wykorzystanie biomasy w znaczącym stopniu będzie wpływało na poprawę gospodarki rolnej oraz leśnej i stanowić powinno istotny element polityki rolnej. Zakłada się, że pozyskiwana na ten cel biomasa w znacznym stopniu pochodzić będzie z upraw energetycznych. Przewiduje się użyteczne wykorzystanie szerokiej gamy biomasy, zawartej w różnego rodzaju odpadach przemysłowych i komunalnych, także spoza produkcji roślinnej i zwierzęcej, co przy okazji tworzy nowe możliwości dla dynamicznego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Warunkiem prowadzenia intensywnych upraw energetycznych musi być jednak gwarancja, że wymagane w tym wypadku znaczne nawożenie nie pogorszy warunków środowiskowych (woda, grunty).

3. Rozwój przemysłu na rzecz energetyki odnawialnej

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą korzystne efekty związane przede wszystkim z aktywizacją zawodową na obszarach o wysokim stopniu bezrobocia, stymulując rozwój produkcji rolnej, wzrost zatrudnienia oraz rozwój przemysłu i usług na potrzeby energetyki odnawialnej. Zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii towarzyszyć będzie także rozwój przemysłu działającego na rzecz energetyki odnawialnej.

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryją się nieograniczone możliwości oparte na odzysku energii zawartej w:

- Słomie;

- Odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce leśnej);

- Roślinach energetycznych.

## OCENA MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE LEGNICY.

Spośród odnawialnych źródeł energii na terenie Legnicy istnieje szansa na wykorzystanie:

### ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obecnie podstawowym problemem w Polsce jest dość powszechny brak odpowiednich i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska praktyk składowania tych odpadów.

Głównymi źródłami odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe;

- obiekty infrastrukturalne;

- budowy, ogrody, parki;

- zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego (ulice, place itp.).

Ilość wytwarzanych i nagromadzanych zanieczyszczeń, ich struktura i skład uzależnione są od rozwoju gospodarczego, sposobu życia mieszkańców a przede wszystkim od ich stanu wiedzy proekologicznej.

Rząd polski w Narodowej Polityce Ekologicznej, wskazał na następujące priorytety w zakresie gospodarki odpadami:

- Krótkoterminowe: radykalne zmniejszenie ilości odpadów stałych obejmujące programy zmniejszenia ilości, przetwarzania i kompostowania odpadów;

- Średnioterminowe: budowa systemów miejskich dla preselekcji i recyklingu odpadów komunalnych oraz ich kompostowania. Dostosowanie przepisów prawnych i systemów organizacyjnych gospodarki odpadami w sposób zgodny z prawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej;

- Długoterminowe: zakaz składowania odpadów na wysypiskach miejskich bez uprzedniej utylizacji (składowanie jedynie odpadów całkowicie nie nadających się do odzyskania).

Skład odpadów w chwili, gdy są one dostarczane do końcowej utylizacji lub likwidacji może zmieniać się na skutek selekcyjnej zbiórki odpadów dla ponownego przerobienia (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metale). Konieczne jest zatem przeprowadzenie działań prowadzących do wstępnej utylizacji dla rozdzielenia odpadów na części palne i te, które można poddać recyklingowi lub trzeba złożyć na składowisku. W przypadku gdy główna część odpadów nieorganicznych zostanie oddzielona (w tym szkło i metale), to można oczekiwać, że ilość odpadów zmniejszy się o 50%, ich wartość może wzrosnąć do 7 GJ/t.

Obliczono, że z 1 m3 odpadów organicznych można uzyskać średnio 20-30 m3 biogazu o wartości opałowej 23MJ/m3.

Biogaz o dużej zawartości metanu może być użyty jako paliwo w turbinach gazowych do produkcji energii elektrycznej oraz w jednostkach (agregatach) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w cyklu skojarzonym, bądź tylko do wytwarzania energii cieplnej, zastępując gaz ziemny lub propan-butan. Ciepło uzyskane z biogazowi może być przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania, lub komór fermentacyjnych dla przyspieszenia procesu fermentacji. Elektryczność może być wykorzystywana na potrzeby własne (np. do napędu pomp w oczyszczalni obniżając zużycie energii elektrycznej z sieci, wentylatorów wspomagających procesy spalania) lub sprzedawana do sieci.

Składowisko odpadów komunalnych dla miasta Legnicy zlokalizowane jest, na terenie pomiędzy ulicami Rzeszotarską i Dobrzejowską. Od strony północnej przylega do granic miasta. Odległość składowiska od centrum miasta wynosi 4 km i około 800 m od najbliższych terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej tj. osiedli Pątnica i Pawice na południe od składowiska i około 1 km na północ od składowiska - wsie Rzeszotary i Dobrzejów. Dalej na północ w odległości ok. 6 km od centrum miasta mieszczą się pola irygacyjne przejmujące do oczyszczania część ścieków komunalnych z Legnicy. Pola irygacyjne zachodnią częścią sięgają granic wsi Dobrzejów.

Składowisko eksploatowane jest od 1977 r. składa się z 6 kwater o powierzchni 14, 12 ha. Na dzień dzisiejszy wysypisko wypełnione jest w 25%. Średnio dziennie dostarczanych jest około 300 ton odpadów. Przy założeniu, że będzie ono zbierać odpady z dotychczasowych rejonów zbierania a roczna ilość odpadów unieszkodliwianych przez składowanie nie ulegnie znaczącej zmianie, składowisko będzie funkcjonować tyko do 2032 r.

Nowo eksploatowana część składowiska ma uszczelnione dno i drenaż odcieków z odpadów, które przed przepompowaniem ich do oczyszczalni ścieków poddawane są napowietrzaniu i stabilizowaniu. Procesy te przeprowadzane są w tzw. stawie odcieków.

Od 2006 roku na Składowisku Odpadów Komunalnych funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmował rozpoznanie zasobów biogazu, drugi budowę instalacji do jego zbierania.

Po zawarciu umowy z Firmą ENER-G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie symbolicznego uruchomienia instalacji dokonali Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz członek Zarządu Dyrektor ENER-G Polska Leszek Świrski. Jest to jedna z nielicznych w Polsce, a druga na Dolnym Śląsku tego typu elektrownia Wykorzystując powstający w odpadach biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, przekształca go w prąd i ciepło.

Wybudowana w oparciu o oryginalne technologie ENER-G instalacja składa się ze studni, sieci przesyłowej oraz małej elektrowni gazowej.

Rocznie przetwarza się ok. 5,2 milionów metrów sześcienny biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej (około 9 200 MWh), wystarcza na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 5,1 tys. gospodarstw domowych.

Korzystając z pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z EkoFunduszu LPGK zrealizowało jedną z największych inwestycji związanej z selektywnym gromadzeniem odpadów na terenie Legnicy. Zadanie "system selektywnej zbiorki i odzysku odpadów biodegradowalnych odbieranych przez LPGK Sp. z o.o. " jest kolejnym etapem systemu selektywnej zbiórki odpadów, najbardziej zaawansowanym technologicznie.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została Kompostownia Odpadów w Systemie Pryzmowym KUSS ze sterowanym napowietrzaniem pryzm, wyposażona, w specjalistyczne urządzenia i sprzęt.

Efekt ekologiczny to ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko poprzez wyeliminowanie ze strumienia odpadów przeznaczonych do składowania odpadów bio. Ponadto kompostowanie umożliwia unieszkodliwienie odpadów pod względem higieniczno-sanitarnym (higienizację).

W ślad za tym Spółka wprowadziła pilotażowy program zbiórki odpadów bio. W ramach, którego zakupione zostały specjalistyczne pojemniki do zbierania tego typu odpadów o pojemności dostosowanej do obsługiwanego obszaru, w łącznej ilości 4040 szt. oraz pojazd do odbierania tych odpadów i rozesłaniu zaproszeń mieszkańcom miasta Legnicy do wzięcia udziału w systemie. Jednocześnie służby Spółki skutecznie wdrażają działania polegające na edukacji proekologicznej m.in. poprzez kolportaż broszur informacyjnych o odpadach bio.

Na terenie Miasta Legnica funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych, użytkowana przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. Sieć kanalizacji sanitarnej ma długość ok. 260 km i obsługuje miasto Legnicę oraz poszczególne wsie z terenu gmin: Kunice, Krotoszyce, Legnickie Pole.

W ciągu roku wytwarza się ok. 1800 Mg osadów ściekowych.

Odbywa się tam również produkcja biogazu. W najbliższym czasie przewidywana jest modernizacja w etapie I części osadowej i gazowo-energetycznej. W następnym wymiana instalacji ze stalowej na z tworzyw sztucznych oraz montaż dmuchawy za zbiornikiem.

Zagospodarowanie nadwyżek produkowanego biogazu przewiduje się do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej. Wstępny bilans wskazuje na możliwość zastosowania dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy cieplnej 270 kW i mocy elektrycznej 180 kW. Agregaty kogeneracyjne mogą być zamontowane w istniejącym budynku wirówek skąd należy usunąć nie eksploatowane urządzenia do odwadniania."

### BIOMASY

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryją się nieograniczone możliwości oparte na odzysku energii zawartej w:

- słomie;

- odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce leśnej);

- roślinach energetycznych.

Skala instalacji energetycznego wykorzystania biopaliw obejmuje szeroki zakres, począwszy od małych, przydomowych kotłowni o mocy 20kW kończąc na zautomatyzowanych instalacjach wyposażonych w kotły o mocy do kilku MW.

Drewno i słoma wykorzystywane są w postaci:

- drewno kawałkowe, trociny, brykiety, zrębki gałęziowe;

- słoma: belowana, prasowana, sieczka.

Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego, jednak pod względem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niż węgiel. Podczas spalania w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urządzeniu charakteryzuje się mniejszą emisją związków szkodliwych do atmosfery np.: SO2. Biomasa jest zatem bardziej przyjazna środowisku niż węgiel i jest odnawialna w procesie fotosyntezy. jako nawóz.

Biomasa szybko rosnących wierzb krzewiastych pozyskiwanych z plantacji polowych, może być wykorzystywana do bezpośredniego spalania lub przetwarzania w przyszłości na paliwo płynne(metanol). Coraz częściej praktykuje się współspalanie zrębków wierzbowych w mieszance z miałem węglowym. Wartość energetyczna biomasy porównywalna jest do miału węglowego i waha się od 18,6-19,6GJ/t.s.m.

Mapa 4:Przestrzenne rozmieszczenie zasobów słomy do wykorzystania na cele energetyczne w Polsce.

Miasto Legnica nie ma charakteru rolniczego. Nie posiada więc dobrych warunków do uprawy w/w roślin. Współpraca może polegać na wykorzystaniu zasobów naturalnych gmin sąsiadujących.

### POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi ciepło niskotemperaturowe i odpadowe do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Może wykorzystywać między innymi:

powietrze atmosferyczne

wodę (powierzchniową i podziemną)

glebę (gruntowe wymienniki ciepła)

słońce (kolektory słoneczne).

Jej działanie polega na przekazywaniu energii cieplnej ze źródła dolnego do parowacza nośnikiem (woda, glikol). Poważnym ograniczeniem w zastosowaniu pomp ciepła są wysokie koszty inwestycyjne tego typu urządzeń i instalacji.

Obecnie rynek proponuje szeroką gamę począwszy od urządzeń o mocy grzewczej 5-20 kW dla potrzeb domów jednorodzinnych, do urządzeń o mocy 50-500 kW dla dużych obiektów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji. Tego typu instalacje dotyczą przede wszystkim domków jednorodzinnych.

### ENERGII WIATRU

Wynikiem przemian demokratycznych w Polsce jest zasadnicze zwiększenie roli samorządów (gmin, powiatów) w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego. Spowodowało to konieczność przygotowania i wdrażania lokalnych planów rozwoju zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnych. Plany te, w dużej mierze, znalazły swe odbicie w perspektywicznych strategiach regionalnych (wojewódzkich).

W poszukiwaniu nowych kierunków działalności część gmin dostrzegło swoją szansę awansu społecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych a w szczególności energetyki wiatrowej. Zadaniem gmin i samorządów lokalnych jest tworzenie odpowiednich warunków dla planowego rozwoju i zachęcenie przedsiębiorców chcących inwestować w czystą energetykę.

Rozwój tej formy działalności gospodarczej wymaga kilku czynników niezbędnych dla sukcesu przedsięwzięcia. Są to

- Dostępność i ilość surowca do produkcji energii – zasoby wiatru na danym terenie

- Gwarancje zbytu produkcji energii elektrycznej

- Możliwość pozyskania odpowiedniego terenu dla realizacji inwestycji

- Dostępność środków finansowych dla przygotowania i realizacji inwestycji

Najczęściej obecnie spotykane w energetyce wiatraki mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 m/s, przyjmuje się, że granicą opłacalności jest średnioroczna prędkość wiatru 5 m/s (dla śmigłowej turbiny około 1 MW), ale aby określić opłacalność inwestycji trzeba dysponować dużo dokładniejszymi danymi na temat wiatru w danej lokalizacji i innymi danymi ekonomicznymi. Decyzję inwestycyjne pozostają w rękach inwestorów, a warunki przyłączeniowe są ustalane przez Zakłady Energetyczne.

Wg podziału kraju na strefy o określonych warunkach anemologicznych przedstawionego na poniższym rysunku miasto Legnica leży w strefie korzystnej i bardzo korzystnej dla lokalizacji siłowni wiatrowych.

Mapa 5:Zasoby energii wiatru w Polsce

Potencjał energetyczny wiatru wynosi poniżej 1000 kWh/m2 *rok na wysokości ok.30m nad powierzchnią gruntu. Należy podkreślić , że użyteczną dla potrzeb energetycznych jest prędkość wiatru co najmniej 4 m/s. Wyróżniającymi się rejonami kraju o wzmożonych prędkościach wiatru są :

- Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie (5-6 m/s)

- Suwalszczyzna (4,5 – 5 m/s)

- Cała prawie nizinna część Polski zwłaszcza Mazowsze i środkowa cześć Pojezierza Wielkopolskiego (4-5 m/s).

- Wyspa Uznam (5m/s)

- Beskid Śląski i Żywiecki (3-4 m/s)

- Dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz (4 m/s)

Również zgodnie z ,,Oceną warunków środowiskowych województwa dolnośląskiego w aspekcie ich wykorzystania dla potrzeb energetyki wiatrowej” obszar miasta Legnica jest perspektywiczny pod kątem budowy elektrowni wiatrowych. Przeważa kierunek zachodni wiatrów. Średnia prędkość wiatru wynosi ok. 4,6 m/s. Maksymalna siła wiatrów w półroczu chłodnym (X-III) wynosi 17 m/s a w półroczu ciepłym (IV-IX) 13 m/s.

### ENERGIA GEOTERMALNA

W przypadku wód geotermalnych proces badań i określenia realnych możliwości wykorzystania jest bardzo długi i obciążony szeregiem przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Poważnym problemem jest również sposób finansowania takich badań i analiz. Należy nadmienić, że koszt inwestycji polegającej na wykonaniu odwiertów eksploatacyjnych wraz z urządzeniami do ich obsługi jest wysoki. Koszt wykonania jednego zespołu odwiertów sięga nawet 10 mln PLN, nie licząc kosztów urządzeń na powierzchni (np. wymienników).

W Polsce wody geotermalne mają na ogół temperatury nieprzekraczające 100 stopni Celsjusza. Wynika to z tzw. Stopnia geotermicznego, który w Polsce waha się od 10 do 110 m, a na przeważającym obszarze kraju mieści się w granicach 35-70 m. Generalnie zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 4 mld Mg tpu (4 miliony ton paliwa umownego). Poniższa mapka przedstawia obszary      o podwyższonej wartości strumienia cieplnego na terenie Polski.

Mapa 6:Gęstość ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski

Obszary podwyższonych wartości strumienia, oznaczone na mapie kolorem czerwonym, posiadają największe perspektywy dla pozyskiwania energii geotermalnej.

Miasto Legnica znajduje się pod względem zasobów geotermalnych w obrębie rejonu sudecko-świętokrzyskiego o powierzchni 39 tyś. km2 z wodami geotermalnymi o zasobach 155 km3 zawierających energię cieplną równoważną 995 mln tpu. Daje to średnio ok. 4 mln m3 wody/km2 (26 tyś. tpu/km2).

Przyjmując średnią wartość paliwa umownego (tpu) na poziomie 29,308 GJ ciepła i 8,14 MWh energii elektrycznej potencjalne możliwości pozyskania energii to:

ok. 762 x 103 GJ ciepła

211,64 x 103 MWh energii elektrycznej

Na podstawie powyższej charakterystyki należy wnioskować, iż na terenie miasta istnieją potencjalne możliwości wykorzystywania istniejących zasobów geotermalnych.

### ENERGIA SŁONECZNA

Możliwość wykorzystania energii promieniowania w polskich warunkach są zróżnicowane, z uwagi na bardzo specyficzne warunki klimatyczne związane z położeniem geograficznym Polski. Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1 600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku.

Warunki nasłonecznienia na terenie Polski przedstawia poniższa mapa

Mapa 7:Warunki słoneczne na terenie Polski

W naszej strefie klimatycznej, koszt produkcji energii elektrycznej w oparciu o zespół ogniw fotowoltaicznych może sięgać 4-7 zł/kWh, przy stosunkowo małej mocy urządzenia.

Znacznie bardziej opłacalne, dzięki całorocznemu stałemu zapotrzebowaniu, jest wykorzystanie energii słońca do ogrzania wody użytkowej. Koszt inwestycji dla czteroosobowej rodziny wynosi od 7000zł do 15000 zł. Okres zwrotu takich inwestycji sięga 10-12 lat .

### PODSUMOWANIE

Planowane inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym z biomasy, energii wiatru i słonecznej energii, przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego w mieście poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Miasto tym samym spełni wymogi w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego zawartego w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Szansą na bliższą i dalszą przyszłość jest upowszechnianie nowoczesnych form infrastruktury wspomagającej przedsiębiorczość. Energetyka ze źródeł odnawialnych będzie się coraz lepiej rozwijać zwłaszcza na terenach wiejskich, np. uprawa plantacji energetycznych. Będzie to warunkowało wielofunkcyjny rozwój .

Samorząd nie ma możliwości ingerencji w działalność gospodarczą swoich mieszkańców, jednak może być inicjatorem modelowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), czy wreszcie ułatwić pozyskanie funduszy strukturalnych.

W strategii rozwoju gminy powinno się założyć wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł energii, w zakresie którego należy postawić sobie do osiągnięcia następujące cele:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dążenie do uzyskania standardów europejskich.

# OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KOGENERACJI I CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.

## KOGENERACJA MOŻLIWOŚCIĄ RACJONALNEJ GOSPODARKI ENEREGTYCZNEJ.

Kogeneracja często nazywana jest również skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Dzięki takiemu skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła powstają znaczne oszczędności paliwa pierwotnego np. węgla kamiennego lub gazu ziemnego, co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez niższe emisje zanieczyszczeń do atmosfery (głównie CO) oraz, w związku z rosnącymi cenami paliw, do osiągnięcia znacznych efektów ekonomicznych.

Sprawność przemiany energii chemicznej zawartej w zużytym paliwie w energie użyteczną tzn. ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, jest dużo większa niż przy rozdzielonym wytwarzaniu, co przedstawia poniższy schemat

Schemat 1:Wytwarzanie energii w skojarzeniu i rozdzielnie

Komisja Europejska już dawno dostrzegła korzyści płynące ze skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, czego efektem jest Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania kogeneracji. W tym również kierunku idzie nowelizacja polskiego Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia wykonawcze.

Skojarzone wytwarzanie energii związane jest zawsze z większym lub mniejszym systemem ciepła sieciowego. Należy zatem dodać, że promowanie kogeneracji musi być powiązane z koniecznością promocji rozwoju ciepłownictwa sieciowego, co niestety nie jest należycie zaznaczone w wyżej wymienionych dokumentach prawnych. Praktycznie nie jest możliwe skuteczne zwiększanie produkcji energii w skojarzeniu bez wzrostu sprzedaży ciepła przesyłanego i sprzedawanego z sieci ciepłowniczych a ta będzie wzrastać, gdy cena ciepła dla odbiorcy będzie konkurencyjna z ciepłem wytworzonym w lokalnych źródłach ciepła. Udział elektrociepłowni w mocy osiągalnej krajowego systemu elektroenergetycznego wynosi obecnie ok. 15%, natomiast ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach i ciepłowniach (bez układów skojarzonych) stanowi aż ~ 50% produkcji ciepła. Widać zatem duży potencjał możliwości wzrostu produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, który w dodatku może ulec dalszemu wzrostowi w przypadku podłączenia sieciami ciepłowniczymi mniejszych obiektów zasilanych indywidualnie. Elektrociepłownie są zróżnicowane technicznie ze względu na moc elektryczną i cieplną. W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału tzw. kogeneracji rozproszonej czyli instalowanie obiektów o małej mocy (od kilkuset kW do kilku megawatów elektrycznych) w pobliżu odbiorcy końcowego. Kogeneracja rozproszona oraz tzw. mikrokogeneracja spełnia ważną rolę przyczyniając się do:

• redukcji strat przy przesyle energii elektrycznej i ciepła,

• zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców,

• wykorzystania istniejących lokalnych zasobów paliw (szczególnie gazu i biogazu).

Brak dostatecznej promocji prawnej rozwoju scentralizowanych systemów cieplnych powinien być stanem przejściowym, ponieważ procesy wsparcia produkcji energii wytwarzanej w kogeneracji nie powinny ograniczać się jedynie do procesów wytwarzania energii, lecz również, jak wspomniano, uwzględniać wspieranie rozwoju wysokosprawnych sieci ciepłowniczych. Istotne znaczenie w tym aspekcie mogłyby mieć narzędzia ekonomicznego wsparcia systemów sieciowych np. przeznaczenie znacznej części środków kierowanych z opłat zastępczych do Narodowego Funduszu na wspieranie rozwoju sieci cieplnych, skutecznie można bowiem rozwijać sprzedaż ciepła sieciowego, gdy cena tego ciepła dla odbiorcy będzie konkurencyjna z ciepłem wytworzonym w lokalnym miejscowym źródle.

Niezwykle ważne dla ogólnoeuropejskiego rozwoju kogeneracji są lokalne uwarunkowania prawne na poziomie kraju i regionu. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne, obowiązkiem gminy jest opracowanie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wspomagającego m.in. rozwój systemów skojarzonej produkcji energii na poziomie :

Poziom I

Zarządzanie usługami publicznymi: edukacją, kulturą, sportem, administracją, profilaktyką, lecznictwem itd.

Poziom II

Zarządzanie nieruchomościami:

- sposobem wykorzystania, remontami, eksploatacją

Poziom III

Zarządzanie energią i środowiskiem: regionu, zależący ściśle od równoległej rozbudowy sieci ciepłowniczych. Zgodnie z Gminnymi Planami sieci takie powinny zasilać coraz to większe obszary o uzasadnionych ekonomicznie „gęstościach" odbioru ciepła. Plany te powinien zapewnić również minimum pewności rozbioru ciepła z sieci cieplnych, gdyż dla inwestycji o długim okresie zwrotu nakładów (jakimi są skojarzone źródła ciepła oraz sieci ciepłownicze) pewność ta ma bardzo duże znaczenie.

Obecnie jest to bardzo trudne (z różnych przyczyn) jednak dąży się do nadania „Planowi zaopatrzenia w ciepło i..." rangi prawa gminnego podobnej do „Planu zagospodarowania przestrzennego" co znacznie mogłoby poprawić tę sytuację.

Na terenie Legnicy nie ma w tej chwili skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepło na dużą skalę. Jedynie Elektrociepłownia EC-4 wytwarza w skojarzeniu zarówno ciepło jak i energię elektryczną .

WPEC S.A podkreśla, iż potencjał w Legnicy tkwi zarówno w sieciach cielnych jak          i w źródle. Dla podniesienia opłacalności Kogeneracji ważny byłby wzrost zapotrzebowania i udziału c.w.u w cieple systemowym, a to z kolei wymaga współdziałania w planowanych zamierzeniach lokalnych administratorów nieruchomości i wytwórców ciepła- WPEC.

## CIEPŁO ODPADOWE Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.

Na terenie Legnicy nie występuje w tej chwili energia odpadowa z procesów produkcyjnych możliwa do wykorzystania w sposób ekonomicznie uzasadniony.

# ODDZIAŁYWANIE ELEMENTÓW PROJEKTU ZAŁOŻEŃ NA ŚRODOWISKO

Realizacja Projektu założeń w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy może mieć wpływ na poszczególne elementy środowiska :

      - Powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne- na etapie realizacji i inwestycji oddziaływania mogą być znaczące, bezpośrednie, krótkoterminowe (zniszczenie pokrywy roślinnej i warstwy gleby, obniżenie poziomu wód gruntowych, zakłócenie warunków spływu powierzchniowego wód), na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.

      - Klimat i zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny- na etapie realizacji oddziaływania będą pośrednie, krótkoterminowe i odwracalne, ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu (zanieczyszczenia spowodowane pracą i działaniem sprzętu budowlanego), na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.

      - Promieniowanie elektromagnetyczne – oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego może wystąpić na ewentualnych terenach zainwestowanych dlatego też dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania proponuje się skablowanie linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na terenach zabudowanych: istniejących i planowanych.

      - Przewidywane oddziaływanie na ludzi może być bezpośrednie i krótkoterminowe na etapie realizacji inwestycji (pogorszenie warunków życia mieszkańców w związku ze wzrostem natężenia hałasu czy wzrostem zanieczyszczenia powietrza). Na etapie użytkowania oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu uciążliwości.

Realizacja projektu założeń wpłynie korzystnie na warunki środowiskowe w szczególności na stan powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej (likwidacja kotłów i pieców opalanych paliwem stałym, wzrost wykorzystania do celów energetycznych gazu ziemnego i energii odnawialnej tj. biogazu, biom etanu, energii słonecznej i geotermalnej. Bardzo duży pozytywny wpływ będzie miała realizacja Programu Ochrony Powietrza i działań naprawczych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym (pkt.3 opracowania). Brak realizacji w/w projektu może spowodować wydłużenie procesu wprowadzania działań na rzecz ochrony środowiska na obszarze miasta.

Szczegółowa Prognoza Oddziaływania Projektu Założeń na Środowisko jest przedmiotem osobnego opracowania.

# ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI

Granice gmin i miast wynikają z podziału administracyjnego kraju i wyższe względy mogły w niektórych przypadkach zadecydować o tym, że granice te nie pokrywają się z najefektywniejszym z punktu widzenia energetyki układem sieci energetycznych. Można sobie wyobrazić np. taką sytuację, że jakieś skupisko ludzi zamieszkujących sąsiednią gminę jest oddalone od centrum zasilania energetycznego swej gminy zaś znajduje się w bliskim sąsiedztwie sieci energetycznej naszej gminy. Względy ekonomiczne winny w takim przypadku zadecydować o zasileniu tego skupiska z naszej sieci nie bacząc na podziały administracyjne. Jest to jeden z wielu przykładów, które można mnożyć w różnych dziedzinach.

Ogólnie współpraca z innymi gminami winna polegać na:

wspólnym planowaniu najbardziej korzystnych ekologicznie rozwiązań zapewniających gminom bezpieczeństwo energetyczne;

tworzeniu wspólnych ponadregionalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją energii;

koordynacji przebiegu głównych magistral energetycznych – dotyczy to szczególnie obszaru granicy sąsiadujących gmin;

zapewnianiu wspólnej bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowaniu, obniżającego koszty, wspólnego ich transportu z odległych dzielnic Polski;

wspólnym poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych dla realizacji większych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej;

wspólnym ubieganiu się o środki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej infrastruktury.

Współpracę między gminami i jej możliwości oceniono na podstawie:

- informacji przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy;

- deklaracji sąsiednich gmin co do woli i możliwości współpracy.

Na terenie miasta w chwili obecnej występują trzy sieciowe nośniki energii – energia elektryczna, ciepło sieciowe i gaz ziemny.

Miasto Legnica ma powiązania z gminami ościennymi poprzez instytucje zaopatrujące obszar w w/w nośniki energii.

Według informacji uzyskanych od dystrybutorów energii elektrycznej i gazowej wszelkie aspekty współpracy między gminami są uwzględniane w ramach bieżącej działalności.

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział Legnica zgodnie z wymogami Ustawy Prawo energetyczne opracowuje Plany Rozwoju z uwzględnieniem wydanych warunków przyłączenia, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, informacji uzyskanych w ramach spotkań roboczych z przedstawicielami gmin, obecnych i przyszłych Inwestorów, a także biorąc pod uwagę potrzeby modernizacyjne sieci elektroenergetycznej.

Współpracę poszczególnych gmin z zakładem energetycznym należy uznać za poprawną. Z chwilą przystąpienia przez gminę do sporządzania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, gminy zwracają się do dostawcy o zgłoszenie opinii w zakresie zapewnienia zasilania przedmiotowych obszarów w energię elektryczną. W następnym etapie gmina przesyła do zaopiniowania opracowane już projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy stwierdzić, że znaczna cześć gmin nie przystąpiła do opracowywania "projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe" co w znacznym stopniu utrudnia sporządzenie planu rozwoju ponieważ miejscowe plany zagospodarowania zawierają bardzo skąpe dane w zakresie zapotrzebowania na energię.

Ze względu na rolniczy charakter gmin ościennych istotne możliwości współpracy z sąsiednimi gminami są w obszarze biopaliw:

słoma energetyczna,

uprawy energetyczne.

W ramach opracowania rozesłano informację o wykonywaniu opracowania i zapytanie w sprawie możliwości ewentualnej współpracy do ościennych gmin. Niestety pismo nie spotkało się z zainteresowaniem Gmin ościennych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż opracowanie nie powinno w żaden sposób ograniczać możliwości budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń i sieci elektroenergetycznej, gazowniczej i ciepłowniczej na terenie gminy. Jednocześnie podkreślamy, iż wszelkie przedsięwzięcia, które sprzyjać będą oszczędnemu i efektywnemu wykorzystywaniu energii i surowców energetycznych, w tym energii odnawialnej tworzyć będą warunki do rozwoju gospodarczego uwzględniając jednocześnie ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

# ZALECENIA ZGODNE Z POLITYKĄ ENERGETYCZNĄ POLSKI DO 2030r.

- Kontynuowanie działań związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej i gazowej mające na celu redukcję niskich emisji. Dalsze systematyczne podłączanie obiektów posiadających indywidualne ogrzewanie węglowe.

- Nakłanianie operatorów sieciowych do opracowywania planów rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

- Rozwój inwestycji infrastrukturalnych związanych z energetyką odnawialną z wykorzystaniem funduszy europejskich i krajowych w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20% do 2030 r.

- Stworzenie harmonogramu termomodernizacji budynków, ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej przynajmniej o 20%.

- Kontynuacja działań mających na celu redukcję pyłów PM10 na terenie miasta.

- Redukcja emisji CO2 i SO2 i NOx.

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru przez pozyskiwanie nowych dostawców czynników energetycznych oraz obniżenie kosztów jednostki energii.

# ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik 1- Wieloletni Plan Inwestycyjny Legnicy na lata 2011-2018.

## Załącznik 2 – Program termomodernizacji zasobów będących w gestii Legnicy.

## Załącznik 3 – Stacje gazowe I –go i II-go stopnia na terenie Legnicy oraz aktualny schemat sieci gazowej na terenie  Legnicy.

## Załącznik 4 – Sieć elektroenergetyczna na terenie Legnicy.

# SPIS WYKRESÓW

Wykres 1:Liczba ludności w latach 2002-2009	7

Wykres 2:Częstość przekroczeń pyłu PM10 w Legnicy w Latach 2005-2009	18

Wykres 3:Sprzedaż energii cieplnej w Legnicy w latach 2003-2009	30

Wykres 4:Zużycie energii elektrycznej w latach 2003-2009, GUS	33

Wykres 5:Zużycie gazu w Legnicy w latach 2003-2009	37

# SPIS TABEL

Tabela 1:Liczba ludności w latach 2002-2009	6

Tabela 2: Struktura użytkowania gruntów.	11

Tabela 3:Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń lata 2005-2007	16

Tabela 4:Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań naprawczych Programu Ochrony powietrza na terenie Legnicy :	19

Tabela 5: Przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych (dla kryterium ochrony zdrowia) występujących w latach 2005-2009 na terenie Legnicy wg danych WIOŚ	21

Tabela 6: Przekroczenia pyłu PM10 w Legnicy w 2010 r. w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu średniorocznego wg danych WIOŚ	22

Tabela 7: Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia wg danych WIOŚ.	23

Tabela 8: Liczba i moc kotłów w źródłach ciepła	25

Tabela 9: Długości sieci ciepłowniczych	26

Tabela 10: Produkcja energii cieplnej w latach 2006-2015	28

Tabela 11: Ilość odbiorców i zużycie energii cieplnej w Legnicy  w latach 2004-2010	29

Tabela 12: Moc zamówiona w [MW]	29

Tabela 13:Sprzedaż energii cieplnej w GJ w Legnicy w latach 2003-2009	30

Tabela 14:Zużycie energii elektrycznej w kWh na 1 mieszkańca w latach 2003-2009, GUS	33

Tabela 15: Najwięksi odbiorcy energii elektrycznej wraz ze zużyciem energii i mocami zmówionymi.	34

Tabela 16:Zużycie gazu w m3 /mieszkańca w Legnicy w latach 2003-2009 wg. GUS	36

Tabela 17 Zestawienie ilości odbiorców i zużycia gazu wg. taryf	37

Tabela 18: Lista Projektów inwestycycjnych związanych z modernizacją i odtworzeniem sieci SN i nn .	42

Tabela 19 Plan Rozwoju Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	46

# SPIS MAP

Mapa 1:Obszar złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy.	15

Mapa 2:Lokalizacja stacji pomiarowych na terenie Legnicy	17

Mapa 3:Uproszczony schemat istniejącego systemu ciepłowniczego w Legnicy	26

Mapa 4:Przestrzenne rozmieszczenie zasobów słomy do wykorzystania na cele energetyczne w Polsce.	69

Mapa 5:Zasoby energii wiatru w Polsce	71

Mapa 6:Gęstość ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski	73

Mapa 7:Warunki słoneczne na terenie Polski	74

# SPIS SCHEMATÓW

Schemat 1:Wytwarzanie energii w skojarzeniu i rozdzielnie	77