|  | LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI S.A. 59-220 LEGNICA ul. Nowodworska 1 Tel. 76 85 54 701 fax. 76 85 67 303 | LABORATORIUM Tel. 76 85 54 810 |
| --- | --- | --- |

KOMUNIKAT

W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

| Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość w wodzie LPWiK S.A.* | NDS wg normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Polskiej** | Unii Europ. |
| 1. | Barwa | mg Pt /l | <51)/ 7,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 5) | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Mętność | NTU | <0,011) | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Stężenie jonów wodoru (pH) |  | 7,5±0,02 | 6,5 - 9,5 | 6,5 – 9,5 |
| 4. | Przewodność elektryczna | µS/cm | 504±15 temp. pomiaru 25,10C | 2500 | 2500 |
| 5. | Zapach |  | Z1S (chlor) | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 6. | Jon amonu | mg /l | <0,061) | 0,50 | 0,50 |
| 7. | Azotany | mg /l | 2,4±0,5 | 50 | 50 |
| 8. | Azotyny | mg /l | <0,011) | 0,50 | 0,50 |
| 9. | Chlor wolny | mg /l | 0,143) | 0,3 | - |
| 10. | Mangan | µg /l | <301) | 50 | 50 |
| 11. | Żelazo | µg /l | <201) | 200 | 200 |
| 12. | Twardość | mgCaCO3/l | 214±2 | 60 – 500 | - |
| 13. | Magnez | mg /l | 15 | 7 - 125 | - |
| 14. | Siarczany | mg /l | 45 | 250 | 250 |
| 15. | Utlenialność z KMnO4 | mg O2/l | 0,86±0,07 | 5,0 | 5 |
| 16. | Trihalometany –(Suma THM) | μg /l | 19±6 | 100 | 100 |
| 17. | Suma pestycydów | μg /l | <0,452) | 0,50 | 0,50 |
| BAKTERIOLOGIA |
| 18. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±20C | jtk/1ml | 1 | bez nieprawidłowych zmian4) | - |
| TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2018 |
| Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mgCaCO3/l | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
| Średnio twarda | 4,28 | 2,14 | 214 | 11,89 | 21,4 |
| SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY |
| Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mgCaCO3/l | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
| Bardzo miękka | 0-2 | 0-1,0 | 0-100 | 0-5,6 | 0-10 |
| Miękka | 2-4 | 1,0-2,0 | 100-200 | 5,6-11,2 | 10-20 |
| Średnio twarda | 4-6 | 2,0-3,0 | 200-300 | 11,2-16,8 | 20-30 |
| O znacznej twardości | 6-8 | 3,0-4,0 | 300-400 | 16,8-22,4 | 30-40 |
| Twarda | 8-10 | 4,0-5,0 | 400-500 | 22,4-28 | 40-50 |
| Bardzo twarda | >10 | >5 | >500 | >28 | >50 |

*   -   Wartości średnie za I półrocze 2018r.

** -  W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1 )  -   Granica zakresu akredytacji

2)   -   Granica oznaczania ilościowego

3 )  -  Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej

4)  - Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- 200jtk/1ml w kranie u konsumenta,

5) –  Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l

NDS – Najwyższe  Dopuszczalne  Stężenie:

- wg  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z  dnia  7 grudnia 2017r. w  sprawie jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi,  Dz. U. 2017, poz. 2294

- wg  Dyrektywy  Unii  Europejskiej  Nr 98/83 EEC  z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi.